## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22)
1 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0304 | điều hoà o mát - khách mới, còn bảo hành | o mát |  | 08/06/2025 01:32 | 10/06/2025 01:32 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 08/06/2025 15:00 | Thay điều khiển điều hòa |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Bui Huyen Chi
2 |  | 29-CT0066 | 29-CT0066-0702 | điều hoà bị lỗi P3 khả cần thay ga - khách hàng hết hạn bảo hành | Điều hoà không mát |  | 08/06/2025 02:26 | 10/06/2025 07:55 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 08/06/2025 14:48 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Luân
3 |  | 29-CT0059 | 29-CT0059-0502 | Kiểm tra máy giặt, hệ thống nước yếu | máy giặt k có túi lọc, nước yếu |  | 08/06/2025 08:45 | 10/06/2025 08:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Gấp | 08/06/2025 17:00 | Chay may bơm ap đã đã cuôn lai xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đoàn Hà
4 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0802 | 802 TT113- ổ điện đầu giường k có điện cần sửa chữa ( còn bảo hành ) | . |  | 08/06/2025 08:53 | 10/06/2025 08:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 08/06/2025 14:48 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hải Huyền Trang
5 |  | 29-CT0074 | 29-CT0074-0702 | Thanh toán sai nội dung | Thanh toán sai nội dung |  | 08/06/2025 08:53 | 11/06/2025 08:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Sai hoá đơn | Bình thường | 09/06/2025 10:30 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Đức Mạnh
6 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0401 | máy giặt hỏng | 1 trong 2 cái máy giặt chung hỏng lâu rồi cần sửa gấp để cư dân sử dụng |  | 08/06/2025 08:53 | 10/06/2025 08:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp | 09/06/2025 11:47 | Đôi tac đã sửa xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Huyền Trang
7 |  | 29-CT0160 | 29-CT0160-0401 | Sai số điện thực tế | bị chốt nhầm số điện với phòng khác |  | 08/06/2025 09:23 | 10/06/2025 09:23 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Chốt điện nước | Gấp | 09/06/2025 09:15 | Giao việc ba chỉnh sửa lại hd |  |  | Không | 0 | Rất hài lòng | Done | Đỗ Thành Đạt
8 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0303 | Hỏng vòi xịt vệ sinh, Vòi nước tắm hoen rỉ - khách hàng hết hạn bảo hành | Vòi xịt bị rỉ nước cần thay cái khác. Vòi hoa sen hoen ghỉ, nước bẩn cần thay |  | 08/06/2025 09:36 | 10/06/2025 10:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 11/06/2025 10:36 | Đã xl, dùng vt |  |  | Quá hạn | 24 | Hài lòng | Done | Nguyen Thieu Da Huong
9 |  | 29-CT0067 | 29-CT0067-0201 | Khoá cửa bị hỏng - phòng trống | Khoá cửa bị hỏng |  | 08/06/2025 09:42 | 13/06/2025 20:41 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 11/06/2025 16:52 | Đã xử li | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Vũ Mạnh Việt
10 |  | 29-CT0099 | 29-CT0099-0202 | Thắc mắc hoá đơn tiền nhà tháng vừa rồi | Tháng vừa rồi em thanh toán hơn 4,4tr tiền phòng, em vẫn còn khuyến mãi 500k tiền phòng trong 6 tháng đầu tiên nhưng em chưa thấy trừ vào hóa đơn. Hôm nay em vào xem lại hoá đơn thì thấy chỉ còn 3tr9 ( đã áp dụng khuyến mãi). Vậy là như thế nào ạ. Vì trên thực tế em đã thanh toán là 4tr4 mà bây giờ hoá đơn lại hiện 3tr9, còn 500k tiền khuyến mãi của em đâu rồi ạ |  | 08/06/2025 09:56 | 09/06/2025 10:04 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Thắc mắc hóa đơn | Gấp | 10/06/2025 15:49 | Do lỗi phần mềm nên số tiền bị nhảy sai, em đã check lại hóa đơn và xác nhận số tiền anh chuyển cho hóa đơn tháng 6 đang thừa 500k, số tiền này em xin phép trừ vào hóa đơn tháng sau cho mình ạ, mong anh thông cảm ạ. | Hoàn thành |  | Quá hạn | 29 | Rất hài lòng | Done | Phạm Minh Hùng
11 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0503 | Tường mốc do kết cấu tòa nhà bị thấm từ ngoài (không tính chi phí sơn của khách) | Đầu việc trước đó bị đóng do không liên hệ được khách. Khách trao đổi muốn gọi khách vào thứ 7 tuần sau. Kỹ thuậ gọi trong tuần khách hàng không nghe máy được vì khách đi làm. |  | 08/06/2025 09:57 | 10/06/2025 09:56 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 15/06/2025 16:04 | Thuê đôi tac đã sơn xong |  |  | Quá hạn | 126 | Rất hài lòng | 🤙🏻 | Đoàn Thị Hải Yến
12 |  | 29-CT0055 | 29-CT0055-0602 | công việc | Đỗ Mai Anh / 12-09-2005/ 0983611266/ |  | 08/06/2025 10:11 | 10/06/2025 10:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Gấp | 09/06/2025 05:55 | đã thêm | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyen Quoc Thai
13 |  | 29-CT0072 |  | Ko thể gọi khách từ phần khách hàng trên app | Ko thể gọi khách từ phần khách hàng trên app |  | 08/06/2025 10:22 | 10/06/2025 10:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 08/06/2025 12:42 | đã tạo công việc cho bên app | Lỗi hệ thống |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Vũ Trung Quân
14 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0504 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0061-0504 tòa 29-CT0061 trả phòng ngày 08/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0061-0504 tòa 29-CT0061 trả phòng ngày 08/06/2025 Thông tin trả cọc: 0 |  | 08/06/2025 10:45 | 15/06/2025 10:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 11:52 | Ngày 10.6 chi cọc |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
15 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0504 | Dọn dẹp phòng 29-CT0061-0504 tòa 29-CT0061 | Dọn dẹp phòng 29-CT0061-0504 tòa 29-CT0061 |  | 08/06/2025 10:45 | 10/06/2025 10:45 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hiếu | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 08/06/2025 10:47 | Đã dọn |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
16 |  | 29-CT0032 | 29-CT0032-0301 | Mất điện phòng | nhờ đội hỗ trợ lên kiểm tra hệ thống điện ở phòng |  | 08/06/2025 10:51 | 10/06/2025 10:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Mất điện | Gấp | 10/06/2025 22:16 | Sửa mạch bếp từ đôi |  |  | Quá hạn | 11 | Hài lòng | Done | Bui Nguyen Khanh
17 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0203 | Phòng 29-CT0045-0203 tòa 29-CT0045 trả phòng ngày 15/07/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0045-0203 tòa 29-CT0045 trả phòng ngày 15/07/2025 trả cọc |  | 08/06/2025 10:52 | 15/07/2025 23:59 | Nguyễn Văn Hoàng | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
18 |  | 29-CT0019 | 29-CT0019-0502 | Hỏng điều khiển điều hoà - kh hết hạn bảo hành | Hiện tại điều khiển điều hoà đang bị hỏng, nhờ cty support mình vs ạ. |  | 08/06/2025 11:04 | 10/06/2025 11:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 08/06/2025 16:41 | Không dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lại Thế Dân
19 |  | 29-CT0126 | 29-CT0126-0403 | hỏng đồ - khách mới, còn bảo hành | em bị hỏng điều hoà |  | 08/06/2025 11:14 | 10/06/2025 11:14 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 11/06/2025 10:55 | Đã Ok |  |  | Quá hạn | 23 | Hài lòng | Done | Phạm gia khánh
20 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0303 | Gọi xác nhận KH chuyển phòng 29-CT0077-0303 tòa 29-CT0077 | Gọi xác nhận KH chuyển phòng 29-CT0077-0303 tòa 29-CT0077 |  | 08/06/2025 11:20 | 09/06/2025 23:20 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 17:16 | Done |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
21 |  | 29-CT0007 |  | Vân tay lỗi | Chốt nhảy nhanh liên tục |  | 08/06/2025 11:25 | 08/06/2025 19:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Cổng vân tay hỏng khoá, mất điện không mở đóng được | Gấp | 08/06/2025 13:43 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trần Công Tuyến
22 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0602 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0077-0602 tòa 29-CT0077 trả phòng ngày 05/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0077-0602 tòa 29-CT0077 trả phòng ngày 05/06/2025 Thông tin trả cọc: Techcombank 19035766565017 Quách Xuân Tùng |  | 08/06/2025 11:27 | 15/06/2025 11:27 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 11:56 | Ngày 10.6 chi cọc |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
23 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0602 | Dọn dẹp phòng 29-CT0077-0602 tòa 29-CT0077 | Dọn dẹp phòng 29-CT0077-0602 tòa 29-CT0077 |  | 08/06/2025 11:27 | 10/06/2025 11:27 | Hoàng Thị Thủy | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 579 | Chưa đánh giá |  | TingTong
24 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0602 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0077-0602 tòa 29-CT0077 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0077-0602 tòa 29-CT0077 |  | 08/06/2025 11:34 | 19/06/2025 11:34 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 18/06/2025 16:05 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
25 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0207 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0125-0207 tòa 29-CT0125 | [KÝ MỚI] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0125-0207 tòa 29-CT0125 |  | 08/06/2025 11:40 | 19/06/2025 11:40 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 18/06/2025 16:06 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
26 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0301 | Điều hòa k mát | . |  | 08/06/2025 11:48 | 10/06/2025 11:48 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 09/06/2025 08:48 | Đã ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Mai Long Vũ
27 |  | 29-CT0125 | 29-CT0125-0207 | Mất điều khiển điều hòa | Khách cũ bỏ cọc |  | 08/06/2025 11:52 | 10/06/2025 11:52 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Gấp | 11/06/2025 08:54 | Đã ok |  |  | Quá hạn | 21 | Hài lòng | Done | Mai Long Vũ
28 |  | 29-CT0062 |  | Vệ sinh máy giặt | . |  | 08/06/2025 11:53 | 10/06/2025 11:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp | 11/06/2025 08:54 | Đã ok |  |  | Quá hạn | 21 | Hài lòng | Done | Mai Long Vũ
29 |  | 29-CT0058 | 29-CT0058-0502 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0058-0502 tòa 29-CT0058 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0058-0502 tòa 29-CT0058 |  | 08/06/2025 11:53 | 09/06/2025 23:53 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 17:01 | done |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
30 |  | 29-CT0058 | 29-CT0058-0502 | Dọn dẹp phòng 29-CT0058-0502 tòa 29-CT0058 | Dọn dẹp phòng 29-CT0058-0502 tòa 29-CT0058 |  | 08/06/2025 11:53 | 10/06/2025 11:53 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Ánh Hồng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 13:38 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
31 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0301 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0084-0301 tòa 29-CT0084 trả phòng ngày 07/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0084-0301 tòa 29-CT0084 trả phòng ngày 07/06/2025 Thông tin trả cọc: 003704060211543-VIB Ngô Quang Điện. |  | 08/06/2025 12:04 | 15/06/2025 12:04 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 12:00 | Ngày 10.6 chi cọc |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
32 |  | 29-CT0084 | 29-CT0084-0301 | Dọn dẹp phòng 29-CT0084-0301 tòa 29-CT0084 | Dọn dẹp phòng 29-CT0084-0301 tòa 29-CT0084 |  | 08/06/2025 12:04 | 10/06/2025 12:04 | Lê Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Anh, TN CSTN_K Giao Việc | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/06/2025 08:25 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
33 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-0302 | điều hoà hỏng - kỹ thuật sửa lần gần nhất 03/05 | yêu cầu đến sửa luôn giúp mình nóng như thế này sao mà ngủ được, vừa thay ga mất 600 tiền phí giờ lại thế này nếu không xử lí giúp mình thì mình xin phép chuyển phòng |  | 08/06/2025 12:06 | 10/06/2025 12:37 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 09/06/2025 09:17 | Dỏne |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trương Thị Quỳnh
34 |  | 29-CT0055 | 29-CT0055-0502 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0055-0502 tòa 29-CT0055 | [BỎ CỌC] Gọi xác nhận thanh lý phòng 29-CT0055-0502 tòa 29-CT0055 |  | 08/06/2025 12:17 | 09/06/2025 23:17 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 17:22 | done |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
35 |  | 29-CT0055 | 29-CT0055-0502 | Dọn dẹp phòng 29-CT0055-0502 tòa 29-CT0055 | Dọn dẹp phòng 29-CT0055-0502 tòa 29-CT0055 |  | 08/06/2025 12:17 | 10/06/2025 12:17 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Ánh Hồng | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 11:39 | Đã dọn xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
36 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0203 | Sửa số nước và sửa hoá đơn cho p203 hộ e vs . Hôm trước e chốt nhầm | Sửa hd |  | 08/06/2025 12:51 | 09/06/2025 12:51 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Sai hoá đơn | Bình thường | 08/06/2025 12:55 | đã sửa | Lỗi thao tác - Kỹ thuật |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Quang Trinh
37 |  | 29-CT0118 | 29-CT0118-0202 | Đông hồ rơi,vỡ | Đông hồ rơi,vỡ |  | 08/06/2025 13:13 | 10/06/2025 13:13 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 19/06/2025 22:20 | DONE | Hoàn thành |  | Quá hạn | 225 | Hài lòng | Done | Bùi Xuân Toản
38 |  | 29-CT0094 | 29-CT0094-0302 | 302 TT94- Vỡ ống nước trong tường bị thấm cần xử lý gấp | . |  | 08/06/2025 13:30 | 09/06/2025 13:30 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Thấm dột | Gấp | 08/06/2025 15:42 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hải Huyền Trang
39 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0201 | điều hoà chảy nước - sự cố được kỹ thuật sửa gần nhất vào 08.06 | đã sữa nhưng vẫn chảy |  | 08/06/2025 13:31 | 10/06/2025 13:31 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Khác | Gấp | 08/06/2025 15:04 | Đã sử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Ngọc Yến
40 |  | 29-CT0127 | 29-CT0127-0504 | Trả phòng 10 ngày chưa nhận cọc | Trả phòng 10 ngày chưa nhận cọc |  | 08/06/2025 13:37 | 09/06/2025 13:37 | Nguyễn Ngọc Anh, Lê Thị Thu Phương, Vũ Thị Như | Đã nghiệm thu | Khiếu nại | Gấp | 08/06/2025 13:48 | Nhầm phỏng |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lê Thị Thu Phương
41 |  | 29-CT0060 | 29-CT0060-01CH | điều hoà hỏng - khách hàng hết hạn bảo hành | điều hoà bị chảy nhiều nước vào trong nha |  | 08/06/2025 13:47 | 10/06/2025 14:18 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 09/06/2025 11:50 | Dôi tac đã lam xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Phạm Bích Thuỷ
42 |  | 29-CT0074 |  | Hỏng máy giặt | Hiện tại cư dân đang phản ánh về máy giặt không sử dụng được anh qua kiểm tra giúp em |  | 08/06/2025 13:56 | 10/06/2025 14:14 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 09/06/2025 11:49 | Đôi tac đã sửa xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Đỗ Đức Mạnh
43 |  | 29-CT0074 |  | Hỏng máy sấy | Hiện tại cư dân đang phản ánh về máy sấy không sử dụng được anh qua kiểm tra giúp em |  | 08/06/2025 13:57 | 10/06/2025 14:15 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường | 13/06/2025 19:58 | Đôi tac đã sửa xong |  |  | Quá hạn | 77 | Hài lòng | Done | Đỗ Đức Mạnh
44 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0401 | hợp đồng | tôi không muốn gia hạn hợp đồng nữa |  | 08/06/2025 14:01 | 10/06/2025 14:01 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Khác | Gấp | 08/06/2025 14:16 | Đã đang ký ngày chuyển đi cho khách hàng |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Hữu Phong
45 |  | 29-CT0126 | 29-CT0126-0402 | -Toà CT0126 + phòng 0402 + 0899105054 - Đã trả phòng ngày 31/5/2025 và hiện tại vẫn chưa nhận được cọc | -Toà CT0126 + phòng 0402 + 0899105054 - Đã trả phòng ngày 31/5/2025 và hiện tại vẫn chưa nhận được cọc |  | 08/06/2025 14:03 | 10/06/2025 14:02 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như | Đã nghiệm thu | Khiếu nại | Gấp | 09/06/2025 12:00 | Đã làm hóa đơn gửi khách đang chờ xác nhận |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lê Thị Thu Phương
46 |  | 29-CT0051 | 29-CT0051-0401 | Phòng 29-CT0051-0401 tòa 29-CT0051 trả phòng ngày 07/07/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0051-0401 tòa 29-CT0051 trả phòng ngày 07/07/2025 trả cọc |  | 08/06/2025 14:16 | 07/07/2025 23:59 | Đỗ Văn Sỹ | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
47 |  | 29-CT0023 | 29-CT0023-0101 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0023-0101 tòa 29-CT0023 trả phòng ngày 08/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0023-0101 tòa 29-CT0023 trả phòng ngày 08/06/2025 Thông tin trả cọc: 103002025690 vietinbank Lê Mạnh Toàn |  | 08/06/2025 14:44 | 15/06/2025 14:44 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 12/06/2025 11:44 | âm cọc 556,000đ | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
48 |  | 29-CT0023 | 29-CT0023-0101 | Dọn dẹp phòng 29-CT0023-0101 tòa 29-CT0023 | Dọn dẹp phòng 29-CT0023-0101 tòa 29-CT0023 |  | 08/06/2025 14:44 | 10/06/2025 14:44 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thơm | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/06/2025 08:02 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
49 |  | 29-CT0058 | 29-CT0058-0602 | Tắc bồn rửa bát | Bồn rửa bát bị tắt |  | 08/06/2025 14:49 | 10/06/2025 14:48 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 09/06/2025 11:51 | Khách tự sửa |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Công Nghĩa
50 |  | 29-CT0155 |  | Thiết kế bắn thêm cây phơi | Toà nhà đang không có chỗ phơi quần áo anh Thiết Kế Bắn thêm chỗ phơi giúp em |  | 08/06/2025 14:52 | 06/07/2025 23:34 | Nguyễn Tuấn Anh | Chưa làm | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Đức Mạnh
51 |  | 29-CT0155 |  | Bổ sung bình cứu hoả | Hiện tại toà nhà đang chưa có một bình cứu hoả nào ( nhà xe : 4b _ các tầng 2 bình ) |  | 08/06/2025 14:58 | 13/06/2025 18:27 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Cháy nổ | Bình thường | 24/06/2025 15:39 | Đã bổ xung binh cưu hoả và bien tieu lệnh cho toa | Hoàn thành |  | Quá hạn | 261 | Hài lòng | null | Đỗ Đức Mạnh
52 |  | 29-CT0088 | 29-CT0088-0402 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0088-0402 tòa 29-CT0088 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0088-0402 tòa 29-CT0088 |  | 08/06/2025 15:04 | 19/06/2025 15:04 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 18/06/2025 16:07 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
53 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0202 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0054-0202 tòa 29-CT0054 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0054-0202 tòa 29-CT0054 |  | 08/06/2025 15:06 | 19/06/2025 15:06 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 18/06/2025 16:07 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
54 |  | 29-CT0095 | 29-CT0095-0806 | tắc bồn cầu - khách hàng hết hạn bảo hành | bồn cầu bị tắc nặng |  | 08/06/2025 15:12 | 10/06/2025 15:12 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Toà vệ sinh bẩn nặng: Tràn bể phốt, chất thải chó mèo, khách hàng phản ánh.... | Gấp | 08/06/2025 18:39 | Đã xl xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lương Văn Đức
55 |  |  |  | Tạo thẻ quy trình thấm ngấm | Tạo thẻ quy trình thấm ngấm |  | 08/06/2025 15:25 | 11/06/2025 23:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Lại Thanh Tùng | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 11/06/2025 23:16 | em đã đẩy xong quy trình· | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | Trần Thị Ngân
56 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0601 | Bồn rửa bát - khách mới, còn bảo hành | Phòng mới nhận. Bồn rửa bị long ra |  | 08/06/2025 15:58 | 10/06/2025 15:58 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Gấp | 11/06/2025 10:36 | Đã xl, k dùng vt |  |  | Quá hạn | 18 | Hài lòng | Done | Nguyen Thieu Da Huong
57 |  | 29-CT0077 | 29-CT0077-0601 | Tường bị bẩn mốc - khách hàng còn bảo hành | Tường khu vực phòng ngoài và bếp nhiều chỗ bị bẩn ko lau đc mà cần sơn lại sạch sẽ |  | 08/06/2025 16:01 | 10/06/2025 16:03 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Khác | Gấp | 11/06/2025 10:36 | Đã xl, k dùng vt |  |  | Quá hạn | 18 | Hài lòng | Done | Nguyen Thieu Da Huong
58 |  | 29-CT0147 | 29-CT0147-0402 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0147-0402 tòa 29-CT0147 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0147-0402 tòa 29-CT0147 DS khách bớt: Phan Thành Đạt - 0969950308 |  | 08/06/2025 16:02 | 09/06/2025 23:02 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 17:23 | Done |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
59 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0704 | Phòng 29-CT0112-0704 tòa 29-CT0112 trả phòng ngày 10/07/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0112-0704 tòa 29-CT0112 trả phòng ngày 10/07/2025 trả cọc |  | 08/06/2025 16:07 | 10/07/2025 23:59 | NgânTrần TK test | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
60 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0503 | Phòng 29-CT0112-0503 tòa 29-CT0112 trả phòng ngày 04/07/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0112-0503 tòa 29-CT0112 trả phòng ngày 04/07/2025 trả cọc |  | 08/06/2025 16:08 | 04/07/2025 23:59 | NgânTrần TK test | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
61 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-1003 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0129-1003 tòa 29-CT0129 trả phòng ngày 08/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0129-1003 tòa 29-CT0129 trả phòng ngày 08/06/2025 Thông tin trả cọc: 9866988888 techcombank Nguyen Van Cuong |  | 08/06/2025 16:09 | 15/06/2025 16:09 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 12:43 | Ngày 10.6 chi cọc |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
62 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-1003 | Dọn dẹp phòng 29-CT0129-1003 tòa 29-CT0129 | Dọn dẹp phòng 29-CT0129-1003 tòa 29-CT0129 |  | 08/06/2025 16:09 | 10/06/2025 16:09 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/06/2025 15:54 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
63 |  | 29-CT0130 | 29-CT0130-0703 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0130-0703 tòa 29-CT0130 trả phòng ngày 08/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0130-0703 tòa 29-CT0130 trả phòng ngày 08/06/2025 Thông tin trả cọc: VPbank 223358527 DO THANH LINH |  | 08/06/2025 16:26 | 15/06/2025 16:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 12:51 | Ngày 10.6 chi cọc |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
64 |  | 29-CT0130 | 29-CT0130-0703 | Dọn dẹp phòng 29-CT0130-0703 tòa 29-CT0130 | Dọn dẹp phòng 29-CT0130-0703 tòa 29-CT0130 |  | 08/06/2025 16:26 | 10/06/2025 16:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/06/2025 12:33 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
65 |  | 29-CT0080 | 29-CT0080-0402 | check điều hoà. - khách hết hạn bảo hành | điều hoà không mát |  | 08/06/2025 16:40 | 04/07/2025 16:47 | Kiều Thanh Tùng | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Vũ Khắc Giang
66 |  | 29-CT0022 | 29-CT0022-0303 | Phòng 29-CT0022-0303 tòa 29-CT0022 trả phòng ngày 23/07/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0022-0303 tòa 29-CT0022 trả phòng ngày 23/07/2025 trả cọc |  | 08/06/2025 16:43 | 23/07/2025 23:59 | NgânTrần TK test | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
67 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0801 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0083-0801 tòa 29-CT0083 trả phòng ngày 08/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0083-0801 tòa 29-CT0083 trả phòng ngày 08/06/2025 Thông tin trả cọc: 19037329348018- Techcombank -Can Nguyen Yen nhi |  | 08/06/2025 17:06 | 15/06/2025 17:06 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 12:55 | Ngày 10.6 chi cọc |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
68 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0801 | Dọn dẹp phòng 29-CT0083-0801 tòa 29-CT0083 | Dọn dẹp phòng 29-CT0083-0801 tòa 29-CT0083 |  | 08/06/2025 17:06 | 10/06/2025 17:06 | Lê Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Anh, TN CSTN_K Giao Việc | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 18:10 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
69 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0402 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0104-0402 tòa 29-CT0104 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0104-0402 tòa 29-CT0104 |  | 08/06/2025 17:10 | 19/06/2025 17:10 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 19/06/2025 16:41 | Done | Gọi xác nhận |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
70 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0402 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0104-0402 tòa 29-CT0104 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0104-0402 tòa 29-CT0104 |  | 08/06/2025 17:10 | 19/06/2025 17:10 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 19/06/2025 16:41 | Done | Gọi xác nhận |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
71 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0801 | Phục hồi lại hợp đồng thanh lý số đầu điện đang sai | Phục hồi lại hợp đồng thanh lý số đầu điện đang sai |  | 08/06/2025 17:10 | 09/06/2025 17:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Sửa hóa đơn | Gấp | 08/06/2025 21:10 | đã hỗ trợ | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Bùi Xuân Toản
72 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0402 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0104-0402 tòa 29-CT0104 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0104-0402 tòa 29-CT0104 |  | 08/06/2025 17:10 | 19/06/2025 17:10 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 19/06/2025 16:41 | Done | Gọi xác nhận |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
73 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0402 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0104-0402 tòa 29-CT0104 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0104-0402 tòa 29-CT0104 |  | 08/06/2025 17:10 | 19/06/2025 17:10 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 19/06/2025 16:41 | Done | Gọi xác nhận |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
74 |  | 29-CT0145 | 29-CT0145-0402 | Rỉ nước dây cấp bồn rửa bát | Dây cấp nước dưới bồn rửa bát nhỏ giọt |  | 08/06/2025 17:23 | 10/06/2025 17:22 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Trung Quân | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 10/06/2025 15:36 | Đã Ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Công Nghĩa
75 |  | 29-CT0061 | 29-CT0061-0501 | Stk trả cọc | Em add giúp a stk trả cọc của khách P504 TT61 19034063823018 Techcombank nguyen thi thanh hoa |  | 08/06/2025 17:26 | 09/06/2025 17:26 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như | Đã nghiệm thu | Trả Cọc | Gấp | 09/06/2025 11:47 | ok |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Thân Thanh Tùng
76 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0402 | bớt dịch vụ 1 người | tháng 6 trừ dịch vụ 1 người: Trần Huy Công 0335061576 và phí xe điện |  | 08/06/2025 17:35 | 10/06/2025 17:35 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương - BA | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 09/06/2025 10:46 | đã sửa | Hỗ trợ chỉnh sửa |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Congtran
77 |  | 29-CT0054 | 29-CT0054-0503 | Lấy vân tay cho cư dân Vũ Thành Lộc | Xin chào Tingtong, mình ở P503 Tingtong T54, mình muốn cập nhật vân tay mới và xoá vân tay cũ. Mình muốn cập nhật vào sáng 09/06/2025 từ 9:00-12:00 để bạn cư dân mới được phép ra vào. SĐT cư dân mới: 0972 999 687. Xin cảm ơn Tingtong! |  | 08/06/2025 18:26 | 11/06/2025 18:26 | Trịnh Thị Hằng, Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Khác | Bình thường | 19/06/2025 09:32 | đã làm vân tay |  |  | Quá hạn | 183 | Hài lòng | null | Hồ Ngọc Tân
78 |  | 29-CT0085 | 29-CT0085-0505 | Mở khoá phòng bỏ cọc | Mở khoá phòng bỏ cọc |  | 08/06/2025 18:47 | 10/06/2025 18:46 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 09/06/2025 14:42 | Thợ mở khóa làm chìa khóa |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Trần Bình Trọng
79 |  | 29-CT0151 | 29-CT0151-0301 | mình muốn đổi thông tin - BA đổi sđt cho khách hàng. Về phí máy giặt, khi nào khách lắm máy giặt, NVKD check vaf sẽ làm đề xuất bỏ sau | mình tự lắp máy giặt riêng và muốn đổi sdt 0345740930. hôm.chốt nhà mk cũng có báo với bạn tư vấn |  | 08/06/2025 18:48 | 10/06/2025 18:48 | Mai Long Vũ | Chưa làm | Khác | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 571 | Chưa đánh giá |  | Trần Văn Hưng
80 |  | 29-CT0112 | 29-CT0112-0703 | Cả toà nhà mất nước | Nhà tingtong 112 số 22/89 Phạm Văn Đồng đang bị mất nước cả toà nhà. Bộ phận kĩ thuật xem và sửa chữa sớm và ngay giúp cư dân ạ. |  | 08/06/2025 18:49 | 10/06/2025 18:49 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Mất nước | Gấp | 09/06/2025 09:26 | Không dùng vật tư |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Thảo Nguyễn
81 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0102 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0104-0102 tòa 29-CT0104 | Gọi xác nhận khách hàng thêm bớt phòng 29-CT0104-0102 tòa 29-CT0104 DS khách thêm: Hoàng Văn Hải - 0968654151 |  | 08/06/2025 18:58 | 09/06/2025 18:58 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 11:42 | Done |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
82 |  | 29-CT0113 | 29-CT0113-0801 | Trả Phòng | Tôi sẽ trả phòng vào 30/6 này. Không cần gia hạn hợp đồng của tôi. Cảm ơn |  | 08/06/2025 19:02 | 10/06/2025 19:02 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Trả Cọc | Gấp | 09/06/2025 10:02 | Done |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Thị Bích Ngọc
83 |  | 29-CT0118 | 29-CT0118-0303 | Ghi nhận hoá đơn | Ghi nhận hoá đơn |  | 08/06/2025 19:10 | 08/06/2025 19:10 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Khác | Gấp | 09/06/2025 10:25 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 15 | Hài lòng | Done | Bùi Xuân Toản
84 |  | 29-CT0118 | 29-CT0118-0401 | Ghi nhận hoá đơn | Ghi nhận hoá đơn |  | 08/06/2025 19:11 | 08/06/2025 19:11 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Khác | Gấp | 09/06/2025 10:22 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 15 | Hài lòng | Done | Bùi Xuân Toản
85 |  | 29-CT0159 | 29-CT0159-0503 | Ghi nhận hoá đơn | Ghi nhận hoá đơn |  | 08/06/2025 19:19 | 08/06/2025 19:19 | Nguyễn Ngọc Anh, Nông Phương Mai | Đã nghiệm thu | Khác | Gấp | 09/06/2025 10:21 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 15 | Hài lòng | Done | Bùi Xuân Toản
86 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0801 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0083-0801 tòa 29-CT0083 trả phòng ngày 08/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0083-0801 tòa 29-CT0083 trả phòng ngày 08/06/2025 Thông tin trả cọc: 19037329348018-Techcombank-Can Nguyen Yen nhi |  | 08/06/2025 19:33 | 15/06/2025 19:33 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 12:55 | BỊ trùng do có 2 công việc |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
87 |  | 29-CT0083 | 29-CT0083-0801 | Dọn dẹp phòng 29-CT0083-0801 tòa 29-CT0083 | Dọn dẹp phòng 29-CT0083-0801 tòa 29-CT0083 |  | 08/06/2025 19:33 | 10/06/2025 19:33 | Lê Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Anh, TN CSTN_K Giao Việc | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 18:11 | Hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
88 |  | 29-CT0043 | 29-CT0043-0405 | Máy giặt hỏng | bên toà này mình để ý máy giặt ở phía ngoài hỏng 1 tuần nay rồi, nước đọng trong máy mùi rất khó chịu. Nhờ ban quản lý đến sửa sớm giúp cư dân với. Mùa này sử dụng máy giặt nhiều mà hỏng như này lấy đâu quần áo sử dụng ạ. Mà máy giặt này thường xuyên bị phản ánh là hỏng mà bên mình không có cách khắc phục ạ |  | 08/06/2025 19:59 | 11/06/2025 19:59 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Gấp | 09/06/2025 11:45 | Thuê đôi tac đã sửa xong |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Tô Chính Hoàng
89 |  | 29-CT0028 | 29-CT0028-0204 | Tay nắm cửa bị hỏng - khách mới, còn bảo hành | tay nắm cửa không chắc chắn, sửa giúp e vs ạ |  | 08/06/2025 20:25 | 11/06/2025 20:25 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tuấn Anh | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Gấp | 10/06/2025 12:33 | Khach đông y ko thay sau tra ko phai chiu |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Giang thị Hải Anh
90 |  | 29-CT0062 | 29-CT0062-0506 | Hoá Đơn Sai | Bên Bộ Bận Ting Tong Sửa Lại Hoá Đơn Giúp Mình Với Tiền Thay Công Tơ Điện Mà Thay Không Báo Tính Lại Tiền Phòng Giúp Mình Ạ |  | 08/06/2025 21:32 | 10/06/2025 21:32 | Mai Long Vũ | Chưa làm | Sửa hóa đơn | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 569 | Chưa đánh giá |  | Trần Duy Khánh
91 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0306 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0012-0306 tòa 29-CT0012 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0012-0306 tòa 29-CT0012 |  | 08/06/2025 21:44 | 19/06/2025 21:44 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 20/06/2025 17:13 | Done | Hoàn thành |  | Quá hạn | 19 | Hài lòng | null | TingTong
92 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0306 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0012-0306 tòa 29-CT0012 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0012-0306 tòa 29-CT0012 |  | 08/06/2025 21:44 | 19/06/2025 21:44 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 18/06/2025 17:13 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
93 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0306 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0012-0306 tòa 29-CT0012 | [GIA HẠN] Gọi chăm sóc KH phòng 29-CT0012-0306 tòa 29-CT0012 |  | 08/06/2025 21:44 | 19/06/2025 21:44 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 18/06/2025 17:13 | Done | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | null | TingTong
94 |  | 29-CT0110 | 29-CT0110-0402 | điều hoà hỏng - khách hàng hết hạn bảo hành | điều hoà bật lên không mát, được 1lúc thì tắt rồi đèn cứ nhấp nháy |  | 08/06/2025 21:44 | 11/06/2025 21:44 | Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Trinh | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 11/06/2025 10:47 | Đã xl |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Vũ Thanh Tùng
95 |  | 29-CT0008 | 29-CT0008-0401 | Thêm người vào ở 3 tháng | mình ở tingtong 08, phòng 401. Mình ở một mình, tuy nhiên em mình sẽ ra hà nội làm việc và muốn ở cùng mình trong 3 tháng 6,7,8 nên mình muốn đăng kí thêm vân tay cho em mình. họ tên em mình: Trần Thị Phương, sđt: 038 7900637 |  | 08/06/2025 21:46 | 10/06/2025 21:46 | Nguyễn Ngọc Anh, Bùi Xuân Toản | Đã nghiệm thu | Thêm bớt người | Bình thường | 14/06/2025 13:44 | Đã thêm vân tay cho khách |  |  | Quá hạn | 87 | Hài lòng | Done | Nguyễn Linh
96 |  | 29-CT0006 | 29-CT0006-0502 | hỏng bóng đèn - khách hàng hết hạn bảo hành | phòng bị hỏng bóng đèn, sắp cháy |  | 08/06/2025 21:54 | 10/06/2025 21:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 11/06/2025 22:14 | KT đã xử li | Hoàn thành |  | Quá hạn | 24 | Hài lòng | Done | Khuất Duy Đức
97 |  | 29-CT0006 | 29-CT0006-0202 | Bổ sung điều khiển điều hoà | Bổ sung điều khiển điều hoà |  | 08/06/2025 21:54 | 11/06/2025 21:54 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Bình thường | 11/06/2025 13:22 | KT đã bổ sung dk | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Vũ Mạnh Việt
98 |  | 29-CT0104 | 29-CT0104-0402 | Phòng 29-CT0104-0402 tòa 29-CT0104 trả phòng ngày 04/10/2025 trả cọc | Phòng 29-CT0104-0402 tòa 29-CT0104 trả phòng ngày 04/10/2025 trả cọc |  | 08/06/2025 21:58 | 04/10/2025 23:59 | Trịnh Thị Hằng | Chưa làm |  | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | TingTong
99 |  | 29-CT0008 | 29-CT0008-0201 | Thông báo không gia hạn hợp đồng thuê nhà | Kính gửi BQL Tingtong, Tôi xin thông báo rằng tôi sẽ không gia hạn hợp đồng thuê nhà tại phòng 201, Tingtong08 sau khi hợp đồng kết thúc vào ngày 13/07/2025 Tôi sẽ bàn giao nhà đúng hạn và BQL vui lòng hoàn trả tiền cọc theo thỏa thuận sau khi bàn giao. Cảm ơn BQL. |  | 08/06/2025 21:59 | 10/06/2025 21:59 | Nguyễn Ngọc Anh | Đã nghiệm thu | Gia hạn hợp đồng | Gấp | 09/06/2025 09:19 | Đã đăng ký ngày chuyển đi cho khách hàng |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Thành Trung
100 |  | 29-CT0012 | 29-CT0012-0507 | wifi phòng 507 | cũng wifi cũ yêu |  | 08/06/2025 22:12 | 11/06/2025 22:12 | Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Minh Quân | Đã nghiệm thu | Wifi, mạng | Bình thường | 09/06/2025 20:24 | Thay wifi 300k.100k công |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Lê Hải Nam
101 |  | 29-CT0133 | 29-CT0133-0303 | 303 TT133- trần nhà tắm rỉ nước cần hỗ trợ kiểm tra thấm | . |  | 08/06/2025 22:46 | 09/06/2025 22:46 | Nguyễn Quang Trinh | Chưa làm | Thấm dột | Gấp |  |  |  |  | Quá hạn | 592 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hải Huyền Trang
102 |  | 29-CT0129 | 29-CT0129-0903 | khách thắc mắc phí thay công tơ điện | khách thắc mắc phí thay công tơ điện |  | 08/06/2025 22:48 | 09/06/2025 22:48 | Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Văn Phong | Đã nghiệm thu | Thắc mắc hóa đơn | Bình thường | 10/06/2025 11:38 | Done |  |  | Quá hạn | 12 | Hài lòng | Done | Lê Thị Thu Phương
103 |  | 29-CT0100 | 29-CT0100-0401 | điều hoà ko mát - khách hàng hết hạn bảo hành | điều hoà ko mát |  | 08/06/2025 23:20 | 11/06/2025 23:20 | Nguyễn Ngọc Anh, Đào Mạnh Sơn | Đã nghiệm thu | Bảo trì | Bình thường | 11/06/2025 16:42 | Không dùng VT đã sử lý |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | Nguyễn Duy Minh
104 |  | 29-CT0067 | 29-CT0067-0301 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0067-0301 tòa 29-CT0067 trả phòng ngày 10/06/2025 | Trả phòng trả cọc phòng 29-CT0067-0301 tòa 29-CT0067 trả phòng ngày 10/06/2025 Thông tin trả cọc: mb 0911146472 hieu |  | 08/06/2025 23:38 | 15/06/2025 23:38 | Nguyễn Ngọc Anh, Vũ Thị Như | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 09/06/2025 12:59 | Ngày 10.6 chi cọc |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong
105 |  | 29-CT0067 | 29-CT0067-0301 | Dọn dẹp phòng 29-CT0067-0301 tòa 29-CT0067 | Dọn dẹp phòng 29-CT0067-0301 tòa 29-CT0067 |  | 08/06/2025 23:38 | 10/06/2025 23:38 | Nguyễn Ngọc Anh, Tạ Thị Hoa | Đã nghiệm thu |  | Bình thường | 10/06/2025 21:45 | Đã hoàn thành |  |  | Không | 0 | Hài lòng | Done | TingTong