## Danh sách công việc
DANH SÁCH CÔNG VIỆC
STT | Khu vực | Tòa nhà | Căn hộ | Tiêu đề | Nội dung | Đính kèm | Ngày tạo | Hạn hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Loại công việc | Mức độ ưu tiên | Thời gian hoàn thành | Kết quả xử lý | Phân loại hoàn thành | Ảnh kết quả xử lý | Quá hạn? | Số giờ quá hạn | Khách hàng đánh giá | Khách hàng nhận xét | Người tạo | Vật tư
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
1 |  | 29-CT0032 | 29-CT0032-0601 | điều hoà - khách hàng hết hạn bảo hành | điều hoà ko làm lạnh sâu, nhiều lúc phả ra hơi nóng mặc dù để chế độ làm lạnh |  | 05/07/2025 10:18 | 07/07/2025 10:18 | Đoàn Thị Hải Yến | Đã nghiệm thu | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường | 05/07/2025 14:47 | Kỹ thuật đã hoàn thành cv, khách hàng theo dõi thêm, phát sinh sự cố khách hàng tạo lại đầu việc. | Hoàn thành |  | Không | 0 | Hài lòng | DÔne | Trương Bình Dương
2 |  | 29-CT0036 |  | Máy giặt bẩn | Máy giặt bẩn cần được vệ sinh |  | 05/07/2025 13:21 | 07/07/2025 13:21 | Đoàn Thị Hải Yến | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Bình thường |  |  |  |  | Quá hạn | 25 | Chưa đánh giá |  | Đỗ Văn Sỹ
3 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0506 | điều hòa -khách hàng được kỹ thuật sửa gần nhất 17.06 | điều hòa vẫn chảy nước dù 2 tuần trước mới sửa xong |  | 06/07/2025 21:22 | 08/07/2025 21:22 | Đoàn Thị Hải Yến | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Thu Hiền
4 |  | 29-CT0045 | 29-CT0045-0508 | toà 45t, p508 hỏng điều hoà k lạnh - khách hàng hết hạn bảo hành | toà 45t, p508 hỏng điều hoà k lạnh |  | 06/07/2025 23:15 | 08/07/2025 23:15 | Đoàn Thị Hải Yến | Chưa làm | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Bình thường |  |  |  |  | Không | 0 | Chưa đánh giá |  | Nguyễn Hà Lan