## Kịch bản (hidden)
CS làm gì | Kỹ thuật làm gì | Kế toán, vệ sinh | App | Kịch Bản |  | Nói gì | [9 empty] | Làm gì
|  |  |  | Sự cố | Gấp | Mất điện, mất nước, bể phốt tràn nhiều hôi nặng trong phòng và toà nhà | Bể phốt tràn | Cổng vân tay hỏng khoá, mất điện không mở đóng được | Cháy nỏ | Wifi, mạng | Sự cố nguy cơ liên quan an toàn tính mạng, cháy nổ, mưa dột… | Kẹt thang máy | Người tự tử, đánh nhau…. | Toà vệ sinh bẩn nặng: Tràn bể phốt, chất thải chó mèo, khách hàng phản ánh.... | Toà nhà bị cắt mạng điện nước do TingTong quên thanh toán
B1: Check thông tin KH trên RSD (phòng, tòa , thời hạn hợp đồng..) B2: Tạo công việc qua app giao cho nhân sự chuyên trách B3: Đối với các trường hợp sự cố gấp sau khi kết thúc cuộc gọi với KH sẽ gọi điện cho bộ phận kỹ thuật xử lý sự cố đó trao đổi và yêu cầu hỗ trợ ưu tiên B5: Kiểm tra lại kết quả sau 15p đã báo | B4: Gọi cho khách hàng trao đổi khai thác thêm thông tin, hẹn giờ qua hỗ trợ B6: Thao tác cmt báo cáo đã đến |  | Sắp được việc Hệ thống hiện thông tin trạng thái sự cố + Lịch hẹn + Giờ qua + Xoa dịu... |  |  | 1. Em rất xin lỗi anh chị X về sự cố này. Em đã tiếp nhận thông tin và báo cho bộ phận kỹ thuật khu vực di chuyển qua kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân, kỹ thuật sẽ liên hệ lại để hỗ trợ anh chị trong vòng 15 phút , Nếu trong vòng 15p nữa chưa ai liên hệ lại anh chị vui lòng báo lại hotline để bên em điều phối kỹ thuật viên hỗ trợ kịp thời ạ. 2. Lưu ý câu đơn giản hỏi luôn được, chốt thời gian đến, hỏi KH thời gian có thể đến |  | 1. Em rất xin lỗi anh chị X về sự cố này. Anh chị vui lòng giúp em mình có thể chờ tại khu vực cổng để e báo nhân sự qua ạ. Hoặc nếu anh chị bận anh chị có thể giúp em lấy khoá tại... mã để khoá cổng lại giúp em được không ạ. Em đã tiếp nhận thông tin và báo cho bộ phận kỹ thuật khu vực di chuyển qua kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân, kỹ thuật sẽ liên hệ lại để hỗ trợ anh chị trong vòng 15 phút , Nếu trong vòng 15p nữa chưa ai liên hệ lại anh chị vui lòng báo lại hotline để bên em điều phối kỹ thuật viên hỗ trợ kịp thời ạ. 2. Lưu ý câu đơn giản hỏi luôn được, chốt thời gian đến, hỏi KH thời gian có thể đến | Khách hàng gọi đến Hotline 👨‍💼 Nhân viên CSKH: "Xin chào anh/chị, đây là đường dây nóng của TingTong. Hiện tại anh/chị đang gặp sự cố gì ạ?" 🚨 Tình huống 1: Cháy nhỏ (Có thể kiểm soát được) (Khách báo có khói hoặc cháy nhỏ từ bếp gas, thiết bị điện, thùng rác…) 👨‍💼 Nhân viên hướng dẫn: "Anh/chị vui lòng giữ bình tĩnh và làm theo các bước sau: 1️⃣ Nếu là cháy thiết bị điện: Lập tức ngắt cầu dao điện tổng để tránh chập cháy lan rộng. 2️⃣ Nếu là cháy từ bếp gas: Khóa van bình gas ngay lập tức. 3️⃣ Dùng bình chữa cháy mini hoặc chăn ướt để dập lửa. 4️⃣ Nếu không thể kiểm soát lửa trong vòng 1 phút, hãy thoát khỏi phòng ngay lập tức và gọi 114 báo cháy. Anh/chị có đang kiểm soát được tình hình không ạ?" 📌 Nếu khách dập được lửa: "Rất tốt! Anh/chị vui lòng mở cửa sổ thông gió, kiểm tra xem còn nguy cơ cháy không và tránh sử dụng thiết bị điện/gas cho đến khi kiểm tra lại an toàn." 📌 Nếu khách không dập được lửa: "Anh/chị cần thoát ra ngay lập tức! Hãy xem sơ đồ thoát hiểm bên cạnh cửa và làm theo hướng dẫn sau đây." 🔥 Tình huống 2: Cháy lớn (Không thể kiểm soát, cần thoát hiểm ngay) (Ngọn lửa lan nhanh, có nhiều khói, không thể dập lửa) 👨‍💼 Nhân viên hướng dẫn: "Anh/chị giữ bình tĩnh và thực hiện ngay các bước sau: 📍 Xác định lối thoát hiểm gần nhất trên sơ đồ (dán phía sau cửa ra vào). 1️⃣ Nếu có nhiều khói: Cúi thấp người hoặc bò sát sàn để tránh hít phải khói độc. Dùng khăn ướt che mũi miệng để lọc khí độc. 2️⃣ Di chuyển đến lối thoát hiểm gần nhất: Dùng cửa chính hoặc thang bộ để thoát ra ngoài. KHÔNG dùng thang máy! Nếu cầu thang có khói, quay lại tìm lối thoát khác hoặc ở yên trong phòng, chờ cứu hộ. 3️⃣ Nếu bị kẹt trong phòng: Đóng kín cửa, dùng khăn ướt chèn khe cửa để ngăn khói vào. Ra cửa sổ, vẫy khăn hoặc bật đèn flash điện thoại để báo hiệu cho cứu hộ. 4️⃣ Gọi 114 ngay lập tức và báo vị trí chính xác của anh/chị! 🚪 Anh/chị đã thoát ra ngoài chưa?" 📌 Nếu khách đã thoát được: "Tốt rồi! Anh/chị giữ khoảng cách an toàn với đám cháy và chờ lực lượng cứu hộ xử lý." 📌 Nếu khách bị kẹt: "Anh/chị hãy giữ bình tĩnh, tìm một nơi có không khí để thở, liên tục ra tín hiệu và chờ cứu hộ đến!" 📜 Hướng dẫn sử dụng sơ đồ thoát hiểm "Anh/chị hãy nhìn sơ đồ thoát hiểm sau cửa phòng để biết lối thoát gần nhất. 🔥 Dấu hiệu màu đỏ: Điểm cháy 🚪 Dấu hiệu màu xanh: Lối thoát hiểm 🧯 Vị trí bình chữa cháy 📌 Hãy di chuyển theo hướng mũi tên màu xanh để đến nơi an toàn! ⏳ Nếu cần thêm hướng dẫn, vui lòng gọi lại cho TingTong ngay!" KẾT THÚC CUỘC GỌI 👨‍💼 Nhân viên CSKH: "Anh/chị vui lòng cập nhật tình hình cho TingTong ngay khi có thể. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa trong khả năng của mình. Mong anh/chị an toàn!" 📌 Hành động cần thực hiện để triển khai sơ đồ thoát hiểm: ✅ Dán sơ đồ thoát hiểm ở: Sau cửa chính mỗi căn hộ Hành lang chung, thang bộ, lối thoát hiểm Khu vực thang máy (kèm cảnh báo "KHÔNG DÙNG THANG MÁY KHI CÓ CHÁY") ✅ In màu sơ đồ với ký hiệu rõ ràng: 🔥 Điểm cháy 🚪 Lối thoát hiểm 🧯 Bình chữa cháy ✅ Định kỳ tập huấn PCCC cho nhân viên và khách thuê | Khác nhau |  | Kịch bản cuộc gọi khi khách hàng bị kẹt trong thang máy 📞 Tổng đài viên (TĐV) bắt máy: 👉 "TingTong xin chào! Em là [Tên], em có thể giúp gì cho anh/chị ạ?" Bước 1: Trấn an khách hàng và thu thập thông tin 👤 Khách hàng (KH): 👉 "Tôi đang bị kẹt trong thang máy, không ra được!" TĐV: 👉 "Dạ, em hiểu tình huống của anh/chị. Anh/chị yên tâm, thang máy có hệ thống an toàn và đội kỹ thuật bên em sẽ hỗ trợ ngay. Anh/chị vui lòng cho em biết số tòa nhà và tầng hiện tại của thang máy không ạ?" (Khách hàng cung cấp thông tin tòa nhà, số thang máy nếu có, tầng bị kẹt.) Bước 2: Kiểm tra tình trạng khách hàng Nhân viên CS: 👉 "Anh/chị có đi cùng ai không ạ? Bên trong có ai bị hoảng loạn hoặc gặp vấn đề sức khỏe không ạ?" (Nếu khách có dấu hiệu hoảng sợ hoặc khó thở, trấn an và hướng dẫn họ hít thở sâu.) 👉 "Anh/chị có nghe thấy bất kỳ âm thanh hoặc dấu hiệu nào từ bên ngoài không? Ví dụ như tiếng động cơ, tiếng thang máy thử chạy lại không ạ?" (Xác định xem thang máy hoàn toàn ngừng hoạt động hay đang có dấu hiệu di chuyển chậm.) Bước 3: Hướng dẫn khách hàng cách xử lý trong thang máy Nhân viên Cs: 👉 "Anh/chị vui lòng thực hiện các bước sau giúp em nhé:" "Nếu có tín hiệu di động, anh/chị có thể gọi điện thoại hoặc bật đèn pin nếu cảm thấy không đủ sáng." "Anh/chị vui lòng không cố gắng cạy cửa hoặc nhảy trong thang máy, vì điều đó có thể khiến hệ thống mất cân bằng." "Hãy đứng yên tại chỗ, hít thở đều và giữ bình tĩnh. Bên em đã báo kỹ thuật viên đến hỗ trợ ngay ạ!" Bước 4: Gửi yêu cầu khẩn cấp cho đội kỹ thuật Nhân viên CS (trong nội bộ): Gọi ngay cho đội kỹ thuật và cung cấp đầy đủ thông tin: Tòa nhà, số thang máy, tầng bị kẹt. Tình trạng khách hàng (hoảng loạn, có người lớn tuổi/trẻ em/người bị bệnh không). Thời gian khách bị kẹt và thời gian dự kiến xử lý. Nếu đội kỹ thuật chưa có mặt ngay, liên hệ bảo vệ tòa nhà để hỗ trợ thêm. Bước 5: Cập nhật cho khách hàng và theo dõi tình hình TĐV gọi lại khách hàng sau 2-5 phút: 👉 "Dạ, đội kỹ thuật bên em đã nhận được thông tin và đang trên đường đến. Dự kiến trong khoảng [X] phút sẽ có mặt hỗ trợ. Anh/chị vẫn cảm thấy ổn chứ ạ?" (Nếu khách hàng có dấu hiệu khó chịu, tiếp tục trấn an.) 👉 "Trong lúc chờ đội kỹ thuật, anh/chị có thể thử nhấn nút mở cửa thêm một lần. Nếu không có phản hồi, vui lòng giữ nguyên trạng thái nhé." Bước 6: Kết thúc khi khách hàng được giải cứu 📌 Sau khi khách hàng đã được đưa ra khỏi thang máy, TĐV nên gọi lại để xác nhận tình trạng và xin phản hồi: 👉 "Dạ, anh/chị đã ổn định chưa ạ? Bên em rất xin lỗi về sự cố này. Trong thời gian tới, bên em sẽ kiểm tra hệ thống kỹ hơn để đảm bảo không xảy ra tình trạng tương tự." 👉 "Nếu anh/chị còn gặp vấn đề gì khác, vui lòng báo lại giúp em nhé. Cảm ơn anh/chị đã kiên nhẫn và tin tưởng TingTong ạ!" Ghi chú quan trọng cho tổng đài viên: ✔ Luôn giữ giọng điệu bình tĩnh, chuyên nghiệp, tránh làm khách hoảng loạn. ✔ Không hứa hẹn thời gian cứu hộ nếu chưa có thông tin chắc chắn. ✔ Theo dõi đến khi khách hàng hoàn toàn thoát khỏi thang máy. ✔ Sau sự cố, báo cáo lại với bộ phận kỹ thuật để kiểm tra và bảo trì ngay. Bạn thấy kịch bản này đã chi tiết chưa? Nếu cần bổ sung thêm tình huống nào khác, cứ nói nhé! 😊 | Cảm ơn anh/chị đã báo tin. Em rất tiếc về sự việc này. Anh/chị vui lòng giữ bình tĩnh, tránh tụ tập và không lan truyền thông tin chưa xác thực. Em sẽ ngay lập tức thông báo cho nhân viên quản lý khu vực và cơ quan chức năng sẽ có nhân sự liên hệ và qua hỗ trợ anh chị luôn trong 15p ạ. Nếu cần hỗ trợ thêm, anh/chị có thể liên hệ lại hotline. Em cảm ơn anh/chị ạ. | 1. Em rất xin lỗi anh chị về sự cố này. Em đã tiếp nhận thông tin và báo cho bộ phận liên quan di chuyển qua kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân, nhân sự sẽ liên hệ lại để hỗ trợ anh chị trong vòng 15 phút , Nếu trong vòng 15p nữa chưa ai liên hệ lại anh chị vui lòng báo lại hotline để bên em điều phối nhân sự hỗ trợ kịp thời ạ.
[5 empty] | Bình Thường | Là các sự cố liên quan đến các thiết bị có ở trong phòng khách hàng | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Sửa chữa thiết bị tòa nhà ( máy giặt, thang máy,..) | Thấm dột nặng | Mất đồ check camera | Làm vân tay, thêm người | Khiếu nại | Hoá đơn
|  |  | Khách hàng nhìn thấy trạng thái đầu việc: đã liên hệ, đang làm, lịch hẹn Nhắc việc cho kỹ thuật liên hệ, nút gọi, nút báo cáo, lưới kế hoạch, tồn công việc |  |  | TH1: Còn Bảo Hành ( trong vòng 15 ngày đầu tiên Kh mới vào ở ): - Em đã tiếp nhận thông tin và báo cho bộ phận kỹ thuật khu vực, bộ phận kỹ thuật sẽ liên hệ trực tiếp với anh chị trong giờ hành chính, anh chị vui lòng sắp xếp thời gian để bộ phận kỹ thuật qua hỗ trợ xử lý TH2: Hết Bảo Hành ( KH chịu phí sửa chữa ) - Em đã tiếp nhận thông tin về sự cố ạ, đối với thiết bị trong phòng bên em bảo hành trong 15 ngày đầu tiên ạ, vì vậy trong thời điểm hiện tại phòng của anh chị đã hết thời gian bảo hành ạ, tuy nhiên bên em vẫn có dịch vụ hỗ trợ sửa chữa có tính phí công và vật tư thiết bị nếu cần phải thay thế, Anh/chị có muốn sử dụng dịch vụ không ạ? * KH sử dụng dịch vụ : - Dạ vâng em đã tiếp nhận thông tin và báo cho bộ phận kỹ thuật khu vực liên hệ hẹn thời gian phù hợp để qua hỗ trợ anh/ chị ạ * KH không sử dụng dịch vụ : - Dạ vâng anh chị vui lòng sử dụng dịch vụ bên ngoài để được hỗ trợ ạ, anh/chị cũng có thể tham khảo các đối tác được ghi trên bảng thông báo của tòa nhà hoặc vào App TingTong chọn Hotline, hỗ trợ ạ. | Em đã tiếp nhận thông tin và báo cho bộ phận kỹ thuật khu vực, bộ phận kỹ thuật sẽ liên hệ trực tiếp với anh chị trong vòng 30 phút, anh chị vui lòng sắp xếp thời gian để bộ phận kỹ thuật qua hỗ trợ kiểm tra đồng hồ cho phòng mình ạ. | Em đã tiếp nhận thông tin và báo cho bộ phận kỹ thuật khu vực qua kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân và xử lý sự cố ... ạ |  | Em đã tiếp nhận thông tin ạ, đầu tiên em xin lỗi anh chị về sự cố này, chị vui lòng tải app Hilook trên điện thoại và sau cuộc gọi em sẽ kết nối với anh chị qua zalo hướng dẫn mình nhận share cam để bên mình chủ động check ạ | Em đã tiếp nhận thông tin và báo cho nhân viên khu vực liên hệ trong X thời gian lại hỗ trợ bên mình lấy vân tay ạ | Kịch bản xử lý khiếu nại khách hàng qua hotline 📞 Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại và lắng nghe khách hàng Nhân viên CSKH (NVCS): 👉 "TingTong xin chào! Em là [Tên], em có thể hỗ trợ gì cho anh/chị ạ?" 👤 Khách hàng (KH): 👉 "Tôi có vấn đề muốn phản ánh về dịch vụ." NVCS: 👉 "Dạ, em rất tiếc khi nghe điều này. Anh/chị có thể chia sẻ chi tiết giúp em để em kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất không ạ?" 📌 Lưu ý: Lắng nghe mà không ngắt lời. Không tranh cãi hay phản ứng tiêu cực. Hỏi thêm nếu cần làm rõ vấn đề. Ghi nhận nội dung khiếu nại vào hệ thống nội bộ. 📌 Bước 2: Xác nhận lại nội dung khiếu nại & hướng xử lý ban đầu NVCS: 👉 "Dạ, để em xác nhận lại thông tin giúp anh/chị: [Mô tả lại vấn đề tóm tắt]. Đây có đúng là nội dung anh/chị cần hỗ trợ không ạ?" 📌 Nếu khách hàng đồng ý: Chuyển sang bước xử lý. 📌 Nếu khách hàng không đồng ý: Điều chỉnh lại nội dung theo phản hồi. 📌 Bước 3: Xử lý khiếu nại theo quy trình của TingTong Có 3 hướng xử lý chính, tùy vào mức độ khiếu nại của khách hàng: 1️⃣ Trường hợp NVCS có thể giải quyết ngay 👉 Nếu vấn đề thuộc phạm vi NVCS xử lý được (ví dụ: nhầm lẫn hóa đơn, lịch bảo trì chưa cập nhật, lỗi nhỏ về CSKH): NVCS: "Dạ, em đã kiểm tra và có thể xử lý ngay bằng cách [Giải pháp]. Anh/chị có thể kiểm tra lại giúp em được không ạ?" 📌 Nếu khách hàng đồng ý: Cảm ơn họ và chốt cuộc gọi. 📌 Nếu khách hàng chưa hài lòng: Chuyển tiếp sang bước 2 hoặc 3. 2️⃣ Trường hợp cần kiểm tra nội bộ trước khi phản hồi 👉 Nếu khiếu nại liên quan đến kỹ thuật, tài chính, hoặc các vấn đề cần xác minh nội bộ: NVCS: "Dạ, để đảm bảo cung cấp thông tin chính xác nhất, em xin phép kiểm tra với bộ phận phụ trách và sẽ phản hồi lại anh/chị trong vòng [X giờ/ngày]." 📌 Ghi nhận khiếu nại vào hệ thống nội bộ và chuyển đến bộ phận xử lý. 📌 Cập nhật khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào. 3️⃣ Trường hợp khách hàng bức xúc hoặc vấn đề nghiêm trọng 👉 Nếu khách hàng quá bức xúc, yêu cầu gặp cấp quản lý, hoặc vấn đề ảnh hưởng lớn đến dịch vụ: NVCS: "Dạ, em rất hiểu sự lo lắng của anh/chị. Em sẽ báo cáo trực tiếp với cấp quản lý để xử lý nhanh nhất. Em xin phép hẹn phản hồi lại vào [Thời gian cụ thể] ạ." 📌 Báo cáo ngay cho quản lý phụ trách. 📌 Không hứa hẹn nếu chưa có giải pháp chắc chắn. 📌 Đảm bảo khách hàng được cập nhật liên tục. 📌 Bước 4: Xác nhận lịch hẹn phản hồi khách hàng NVCS: 👉 "Em đã ghi nhận thông tin và sẽ phản hồi lại anh/chị vào [Thời gian cụ thể]. Nếu có thay đổi, em sẽ chủ động cập nhật sớm nhất ạ!" 📌 Chỉ đặt lịch hẹn thực tế, không hứa hẹn nếu chưa chắc chắn. 📌 Nếu vấn đề chưa được xử lý đúng thời gian hẹn, phải cập nhật lại khách hàng. 📌 Bước 5: Theo dõi và xác nhận khách hàng đã hài lòng Sau khi giải quyết khiếu nại, NVCS gọi lại để kiểm tra phản hồi: 👉 "Dạ, em xin phép gọi lại để xác nhận anh/chị đã hài lòng với cách xử lý chưa ạ? Nếu anh/chị còn vấn đề gì khác, em rất sẵn lòng hỗ trợ tiếp ạ." 📌 Nếu khách hàng hài lòng: Cảm ơn họ và chốt cuộc gọi. 📌 Nếu khách hàng chưa hài lòng: Tiếp tục giải quyết cho đến khi xong. 📌 Quy trình xử lý khiếu nại của TingTong 💡 1. Tiếp nhận: Ghi nhận vấn đề từ khách hàng qua hotline. 💡 2. Xác minh: Kiểm tra nội bộ và xác nhận vấn đề. 💡 3. Xử lý: Giải quyết trực tiếp hoặc chuyển cấp trên. 💡 4. Phản hồi: Cập nhật khách hàng đúng thời gian cam kết. 💡 5. Theo dõi: Gọi lại để xác nhận khách hàng đã hài lòng. | Em đã tiếp nhận thông tin và báo cho bộ phận kế toán kiểm tra lại hóa đơn ạ, Kế toán bên em sẽ kiểm tra và hỗ trợ sửa hóa đơn nếu sai cho anh chị trong vòng 24h ạ
[5 empty] | Thấp | Kết cấu tòa nhà ( Là các sự cố liên quan đến kết cấu cửa tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm) | Thấm dột nhẹ | Hỏng thiết bị trong phòng ( Hỏng thiết bị tuy nhiên KH vẫn có thiết bị thay thế dùng được )
Em đã tiếp nhận thông tin và báo cho bộ phận kỹ thuật khu vực qua kiểm tra tìm hiểu nguyên nhân và xử lý sự cố ... ạ. Lưu ý thời gian
B1: Check thông tin KH trên RSD (phòng, tòa , thời hạn hợp đồng..) B2: Tạo công việc qua app giao cho nhân viên kinh doanh ( Nhượng phòng , Chuyển Phòng, Gia Hạn ) B3: Đối với các trường hợp đăng ký chuyển trả phòng thực hiện đăng ký ngày chuyển cho KH ở phần hợp đồng thuê trong app RSD |  |  | 1. Quy trình gia hạn 2. Công việc phát sinh, BC công việc ra sao 3. Đưa quy định 100% có báo trước lịch gia hạn HĐ, kết quả làm việc. Chính sách chăm sóc KH sắp hết hạn | Các quy trình liên quan đến hợp đồng | Gia hạn hợp đồng | TH1: KH gọi báo gia hạn và hợp đồng đã tự động gia hạn tự động có thay đổi thông tin thời hạn, giá... 1. Em kiểm tra thì thấy hợp đồng của mình sẽ được tự động gia hạn thêm tối thiểu là 6 tháng theo giá hiện hành, nếu anh/chị muốn gia hạn thời gian ngắn hơn bên e cần tạo đề xuất và trong khoảng 48h sẽ có phản hồi ạ. TH2: Kh liên hê lên gia hạn : Dạ hiện tại giá phòng có thay đổi theo từng thời điểm, hiện tại em đã tiếp nhận thông tin và báo cho bộ phận nhân viên quản lý khu vực liên hệ hỗ trợ anh chị ạ | [5 empty] | Bước 1: Trấn an khách hàng và thu thập thông tin
[5 empty] | Chuyển phòng trong cùng hệ thống | 1. Dạ hợp đồng chuyển phòng sẽ có thời hạn trong 12 tháng. 2. TH1: kh chuyển phòng ngang giá hoặc cao hơn : để chuyển phòng thì anh/chị cần thanh toán phí hồ sơ là 300k và nộp khoản cọc chênh lệch nếu có / 2. TH2: kh chuyển sang phòng có giá thấp hơn : để chuyển phòng thì anh/chị cần thanh toán phí hồ sơ là 500k, ngoài ra sẽ không có khoản phát sinh thêm.
[5 empty] | Nhượng hơp đồng cho bên thứ 3 ( KH nhượng lại số thời hạn còn lại cho bên t3, báo trc 1 ngày trc khi nhượng ) | 1. TH1 kh ở trên 12 tháng : để nhượng lại phòng anh/ chị sẽ được hỗ trợ miễn phí phí làm hợp đồng nhượng / 1. TH2 kh ở dưới 12 tháng : để nhượng lại phòng anh/ chị cần thanh toán phí hồ sơ nhượng là 300k. Anh/chị à bên t3 có thể trao đổi cọc qua công ty, cọc sẽ được hoàn lại sau 7 ngày kể từ khi kh bàn giao và bên t3 hoàn thiện ký hợp đồng ( cần in stk kh), nếu anh/chị muốn tự trao đổi cọc, công ty sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về cọc với kh và bên t3 | [5 empty] | 👤 Khách hàng (KH):
[5 empty] | Kh báo trả phòng | 1. Khi khách hàng báo trả: Em rất tiếc khi TingTong không được tiếp tục đồng hành cùng anh chị. Anh chị có thể cho e biết lý do mình quyết định rời đi được không ạ, những chia sẻ của anh chị em giúp chúng em nâng cao chất lượng toà nhà tốt hơn ạ 2. Khi khách hàng hỏi về quy định hợp đồng: + Không vi phạm hợp đồng: Em đã tiếp nhận và đăng ký ngày chuyển cho anh chị là ngày..... Đến ngày... sẽ có nhân viên kinh doanh của bên em qua làm thủ tục nhận phòng của anh chị. Anh chị vui lòng đảm bảo phòng được dọn sạch sẽ, các thiết bị kỹ thuật hoạt động bình thường không có hỏng hóc như nguyên hiện trạng lúc mình thuê phòng được nhận. Tiền cọc của anh chị sẽ được hoàn về STK của chủ hợp đồng trong vòng tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày mình trả phòng 3. Kết thúc cuộc gọi: + TingTong xin cảm ơn | [5 empty] | 👉 "Tôi đang bị kẹt trong thang máy, không ra được!"
[5 empty] | Sửa chữa thiết bị trong phòng khách( mất điện, nước cần ưu tiên làm luôn) |  |  | 1. Bắt đầu:TingTong xin chào. Em là ...em có thể hỗ trợ gì cho mình ạ 2. Dạ e xin xác nhận lại chị đang ở phòng... toà ... đúng không ạ | B1: Xin thông tin kh gồm tên, số phòng, số tòa
[8 empty] | Anh/Chị cần em hỗ trợ vấn đề gì ạ ? (tên thiết bị, tình trạng đang diễn ra , vị trí, hình dáng thiết bị bị hỏng) / Sự cố xảy ra lâu chưa, anh/chị đã báo với ai chưa ạ? | B2: lắng nghe phản ánh của KH |  |  | TĐV:
[9 empty] | B3: Xác nhận tình trạng thiết bị gặp sự cố ( tên thiết bị, tình trạng đang diễn ra , vị trí, hình dáng), xin ảnh thiết bị bị hỏng, tình trạng diễn ra lâu chưa, báo với ai chưa |  |  | 👉 "Dạ, em hiểu tình huống của anh/chị. Anh/chị yên tâm, thang máy có hệ thống an toàn và đội kỹ thuật bên em sẽ hỗ trợ ngay. Anh/chị vui lòng cho em biết số tòa nhà và tầng hiện tại của thang máy không ạ?"
[8 empty] | Dạ vậy mình cần hỗ trợ vấn đề thiết bị …… đúng không ạ ? | B4: nhắc lại vđ của kh để đảm bảo hiểu ý kh
[8 empty] | Ngoài ra mình còn cần em hỗ trợ gì khác không ạ? | B5: Hỏi lại xem kh còn cần hỗ trợ thông tin gì ko, hỏi xem bh kh có nhà |  |  | (Khách hàng cung cấp thông tin tòa nhà, số thang máy nếu có, tầng bị kẹt.)
B6: Kiểm tra khách hàng là khách thuê mới hay còn thời gian bảo hành thiết bị không
[8 empty] | Dạ hiện tại em có kiểm tra hợp đồng của anh chị ký vào ngày… đã qua thời gian bảo hành thiết bị 15 ngày. Anh chị vui lòng thanh toán chi phí sửa chữa giúp bên em nhé ạ. Phí bao gồm tiền công là… và chi phí vật tư… | B6: Trao đổi về phương án xử lý ( kh còn trong tg hỗ trợ or kh cần trả phí sửa chữa ) |  |  | Bước 2: Kiểm tra tình trạng khách hàng
Dạ em xin phép báo kỹ thuật qua hỗ trợ mình trong ... giờ ạ. Nếu trong trường hợp hết thời gian trên anh chị chưa thấy ai qua hoặc liên hệ anh chị vui lòng liên hệ em hỗ trợ ạ
[9 empty] | B7: Đợi kh phản hồi và xác nhận phương án sửa chữa |  |  | TĐV:
[9 empty] | B8: Thông báo với kh thông tin sẽ đc chuyển đến bộ phận kỹ thuât tới kiểm tra và có phương án khắc phục (24h- 48h) |  |  | 👉 "Anh/chị có đi cùng ai không ạ? Bên trong có ai bị hoảng loạn hoặc gặp vấn đề sức khỏe không ạ?"
[8 empty] | Em xin phép dừng cuộc gọi để điều phối công việc cho bên kỹ thuật/QLTN qua hỗ trợ mình ạ. Trong trường hợp 24h không có ai liên hệ hỗ trợ anh/chị vui lòng liên hệ lại lên tổng đài | B9: Xin phép dừng cuộc gọi để điều phối công việc tới bộ phận chuyên trách
[8 empty] | “Cảm ơn anh/chị đã liên hệ TingTong. Chúc anh/chị một ngày tốt lành!” | B10: Tạo quy trình trên base và giao cho kỹ thuật viên, đảm ảo kh đc hỗ trợ 100% |  |  | (Nếu khách có dấu hiệu hoảng sợ hoặc khó thở, trấn an và hướng dẫn họ hít thở sâu.)
|  |  |  | Sự vụ hành chính | Mất trật tự |  |  | Dạ, hệ thống căn hộ TingTong xin nghe / Trước tiên anh/chị cho em xin tên để tiện giao tiếp, hiên tại mình đang ở số phòng và số tòa bao nhiêu TingTong vậy ạ | B1 : lắng nghe vấn đề của kh |  |  | 👉 "Anh/chị có nghe thấy bất kỳ âm thanh hoặc dấu hiệu nào từ bên ngoài không? Ví dụ như tiếng động cơ, tiếng thang máy thử chạy lại không ạ?"
[8 empty] | Dạ em rất xin lỗi về những trải nghiệm không tốt của anh/chị | B2: thể hiện sự đồng cảm
[9 empty] | B3: xin lỗi kh vì nhưng gì kh trải qua thời điểm đó |  |  | (Xác định xem thang máy hoàn toàn ngừng hoạt động hay đang có dấu hiệu di chuyển chậm.)
[8 empty] | Dạ, không biết tình trạng này xảy ra ở phòng nào, thời gian lâu chưa và có thường xuyên không ạ? | B4: xác nhận thông tin kh vừa phản ánh bao gồm không gian, thời gian, tần xuất
[8 empty] | Dạ trường hợp này em sẽ xác minh lại thông tin với QLTN và số phòng khác trong vòng 24h, sau đó sẽ thực hiện nhắc nhở phòng gây ồn . Nếu sau đó không cải thiên anh/chị vui lòng gọi lên tổng đài để bên e đưa ra các biện pháp xử lý khác. | B5: Đưa ra phương án xử lý với phòng gây tiếng ồn |  |  | Bước 3: Hướng dẫn khách hàng cách xử lý trong thang máy
[8 empty] | Dạ trường hợp này em xin phép dừng cuộc gọi và báo lại với ban quản lý và sẽ đưa ra phương án xử lý cho mình trong vòng 24h. Em cám ơn anh/chị. | TH đặc biệt: tư vấn chuyển phòng cho kh, nếu kh không đồng ý có thể làm đề xuất cho kh trả phòng, tạo quy trình trên base và giao cho quản lý tòa nhà
[5 empty] | Kh bị mất đồ |  |  | Dạ, hệ thống căn hộ TingTong xin nghe / Trước tiên anh/chị cho em xin tên để tiện giao tiếp, hiên tại mình đang ở số phòng và số tòa bao nhiêu TingTong vậy ạ | B1: Xin thông tin kh gồm tên, số phòng, số tòa |  |  | TĐV:
[8 empty] | Anh/chị cần em hô trợ vấn đề gì ạ? | B2: lắng nghe phản ánh của kh |  |  | 👉 "Anh/chị vui lòng thực hiện các bước sau giúp em nhé:"
[8 empty] | Em rất xin lôi vì sự bất tiện này | B3: xin lỗi kh vì trải nghiệm không tốt
[8 empty] | Dạ không biết anh/ chị bị mất…ở đâu, lần cuối thấy là khi nào khoảng mấy giờ ạ | B4: xin thông tin về đồ kh bị mất, thời gian kh nhìn thấy lần cuối, vị trí để đồ,… |  |  | "Nhấn nút báo động màu đỏ trên bảng điều khiển để thông báo cho ban quản lý tòa nhà."
[8 empty] | Em xin phép dừng cuộc gọi để liên hệ cho QLTN hỗ trợ mình check lại cam trong vòng 48h. | B5: xin phép dừng cuộc gọi để báo QLTN check cam khu vực mất đồ |  |  | "Nếu có tín hiệu di động, anh/chị có thể gọi điện thoại hoặc bật đèn pin nếu cảm thấy không đủ sáng."
[9 empty] | B6: Thông báo với kh thời gian xử lý và phản hồi lại kh ( 48H) |  |  | "Anh/chị vui lòng không cố gắng cạy cửa hoặc nhảy trong thang máy, vì điều đó có thể khiến hệ thống mất cân bằng."
[8 empty] | Nếu sau 48h không có ai liên hệ hỗ trợ anh/chị check cam, vui lòng liên hệ lên tổng đài. | B7: tạo quy trình trên base và giao việc cho QLTN, đảm bảo kh được hỗ trợ 100% |  |  | "Hãy đứng yên tại chỗ, hít thở đều và giữ bình tĩnh. Bên em đã báo kỹ thuật viên đến hỗ trợ ngay ạ!"
[8 empty] | “Cảm ơn anh/chị đã liên hệ TingTong. Chúc anh/chị một ngày tốt lành!” |  |  |  | Bước 4: Gửi yêu cầu khẩn cấp cho đội kỹ thuật
[5 empty] | Kh báo trả phòng |  |  | Dạ, hệ thống căn hộ TingTong xin nghe / Trước tiên anh/chị cho em xin tên để tiện giao tiếp, hiên tại mình đang ở số phòng và số tòa bao nhiêu TingTong vậy ạ | B1: Xác nhận lại thông tin kh gồm tên, số phòng, số tòa
[8 empty] | Anh/ chị cần em hỗ trợ vấn đề gì ạ/ trong quá trình sinh hoạt anh/chị gặp vấn đề gì không được như ý ạ | B2: Tìm hiểu lý do kh trả phòng |  |  | TĐV (trong nội bộ):
[8 empty] | TH1 KH thông báo đủ 30 ngày so với hạn hợp đồng : Dạ em kiểm tra thì thấy mình đủ điều kiện nhận lại cọc hoàn chỉnh sau khi chuyển đi / TH2 KH thông báo dưới 30 ngày so với hạn hợp đồng : Dạ em kiểm tra thì thấy mình báo chuyển đi chưa đủ 30 ngày so với hạn hợp đồng nên mình có thể sẽ bi phạt 15 ngày tiền phòng trừ vào cọc ạ / TH3 KH trả trước hạn hợp đồng hoặc trả trc or sau tết nguyên đán 1 tháng : Dạ em kiểm tra thì thấy mình báo trả phòng vào dịp trc/sau tết nguyên đán là vi phạm điều khoản trong hợp đồng nên mình sẽ không được hoàn lại cọc sau khi chuyển đi | B3: Kiểm tra hợp đồng của kh ( tên, thời han hợp đồng)
[9 empty] | B4: Đối chiếu thời han hợp đồng với thời gian kh báo trả phòng để thông báo đến kh việc trả cọc, mất cọc hay phạt cọc |  |  | Gọi ngay cho đội kỹ thuật và cung cấp đầy đủ thông tin:
[8 empty] | TH2 KH thông báo dưới 30 ngày so với hạn hợp đồng/ TH3 KH trả trước hạn hợp đồng hoặc trả trc or sau tết nguyên đán 1 tháng : dạ nếu anh/chị muốn nhận lại cọc hoàn chỉnh mình có thể chuyển sang phương án chuyển phòng cùng hệ thống hoặc nhượng phòng ạ | B5: Tư ấn các phương án để đảm báo quyền lợi cho kh |  |  | Tòa nhà, số thang máy, tầng bị kẹt.
[8 empty] | Không biết anh/chi muốn bên em hỗ trợ theo hướng nào ạ | B6: Đơi kh phản hồi và xác nhận phương án |  |  | Tình trạng khách hàng (hoảng loạn, có người lớn tuổi/trẻ em/người bị bệnh không).
[8 empty] | Dạ em đã ghi nhận lại thông tin của anh/chị trên hệ thống và chuyển cho QLTN để hỗ trợ mình vấn đề trả phòng ạ | B7: Thông báo với kh phương án đã đươc ghi nhận trên hệ thống và chuyển cho QLTN |  |  | Thời gian khách bị kẹt và thời gian dự kiến xử lý.
[8 empty] | Nếu sau 24h không có ai liên hệ hỗ trợ anh/chị vui lòng liên hệ lại cho tổng đài. “Cảm ơn anh/chị đã liên hệ TingTong. Chúc anh/chị một ngày tốt lành!” | B8: Tao quy trình trên base và giao cho QLTN |  |  | Nếu đội kỹ thuật chưa có mặt ngay, liên hệ bảo vệ tòa nhà để hỗ trợ thêm.
Bước 5: Cập nhật cho khách hàng và theo dõi tình hình
[5 empty] | Thêm hoặc bớt người ( TH bớt ng nhưng ng bị bớt là ng đứng tên hợp đồng thì cần làm quy trình nhượng phòng ) |  |  | Dạ, hệ thống căn hộ TingTong xin nghe / Trước tiên anh/chị cho em xin tên để tiện giao tiếp, hiên tại mình đang ở số phòng và số tòa bao nhiêu TingTong vậy ạ | B1: Xác nhận lại thông tin kh gồm tên, số phòng, số tòa
[8 empty] | Anh/chị cần em hỗ trợ vấn đề gì ạ? | B2: lắng nghe phản ánh của kh |  |  | TĐV gọi lại khách hàng sau 2-5 phút:
[8 empty] | Dạ vậy mình cần em hỗ trợ thêm / bớt …. Đúng không ạ ? | B3: nhắc lại vđ của kh để đảm bảo hiểu ý kh |  |  | 👉 "Dạ, đội kỹ thuật bên em đã nhận được thông tin và đang trên đường đến. Dự kiến trong khoảng [X] phút sẽ có mặt hỗ trợ. Anh/chị vẫn cảm thấy ổn chứ ạ?"
[8 empty] | Ngoài ra mình còn cần em hỗ trợ gì khác không ạ? | B4: Hỏi lại xem kh còn cần hỗ trợ thông tin gì ko
[8 empty] | Dạ em đã ghi nhận lại thông tin của anh/chị trên hệ thống và chuyển cho QLTN để hỗ trợ mình thêm / bớt người trong phòng ạ | B5: Thông báo với kh thông tin đã được ghi nhận và chuyển tới QLTN ghi nhận thêm thông tin của kh mới vào hệ thống và tạo vân tay vào tòa nhà ( thu hồi thông tin kh chuyển đi trong th bớt ng ) |  |  | (Nếu khách hàng có dấu hiệu khó chịu, tiếp tục trấn an.)
[8 empty] | Em xin phép ngắt cuộc gọi để bàn giao công việc cho QLTN. | B6: Xin phép dừng cuộc gọi để chuyển thông tin đến bô phân chuyên trách
[8 empty] | Nếu sau 24h không có ai liên hệ hỗ trợ anh/chị , vui lòng liên hệ lên tổng đài. “Cảm ơn anh/chị đã liên hệ TingTong. Chúc anh/chị một ngày tốt lành!” | B7: Tạo quy trình và giao viêc trên base cho QLTN thêm/ bớt vân tay tại tòa nhà, đẩm bảo kh được hỗ trợ 100% |  |  | 👉 "Trong lúc chờ đội kỹ thuật, anh/chị có thể thử nhấn nút mở cửa thêm một lần. Nếu không có phản hồi, vui lòng giữ nguyên trạng thái nhé."
[5 empty] | Khách hàng khiếu nại |  |  | Dạ, hệ thống căn hộ TingTong xin nghe / Anh/chị cần em hỗ trợ vấn đề gì ạ? | B1: Lắng nghe phản ánh của kh
[8 empty] | Trước tiên anh/chị cho em xin tên để tiện giao tiếp, hiên tại mình đang ở số phòng và số tòa bao nhiêu TingTong vậy ạ | B2: Xin thông tin kh gồm tên, số phòng, số tòa |  |  | Bước 6: Kết thúc khi khách hàng được giải cứu
[8 empty] | Dạ mình cần em hỗ trợ vấn đề … đúng không ạ ? | B3: nhắc lại vđ của kh để đảm bảo hiểu ý kh
[8 empty] | Ngoài ra mình còn cần em hỗ trợ gì khác không ạ? | B4: Hỏi lại xem kh còn cần hỗ trợ thông tin gì ko |  |  | 📌 Sau khi khách hàng đã được đưa ra khỏi thang máy, TĐV nên gọi lại để xác nhận tình trạng và xin phản hồi:
[8 empty] | Em rất xin lôi vì sự bất tiện này. Bên em sẽ kiểm tra lại thông tin à đưa ra phương án giải quyết trong vòng 48h ạ | B5: xin lỗi về nhứng trải nghiệm không tốt và đảm bảo giải quyết vấn đề này |  |  | 👉 "Dạ, anh/chị đã ổn định chưa ạ? Bên em rất xin lỗi về sự cố này. Trong thời gian tới, bên em sẽ kiểm tra hệ thống kỹ hơn để đảm bảo không xảy ra tình trạng tương tự."
B6: Thông báo đến kh thời gian xử lý và phản hồi lại kh (48h)
[8 empty] | Nếu sau 48h không có ai liên hệ hỗ trợ anh/chị vui lòng liên hệ lại cho tổng đài. “Cảm ơn anh/chị đã liên hệ TingTong. Chúc anh/chị một ngày tốt lành!” | B7: Nhập quy trình xử lý khiếu nại, đảm bảo kh được hỗ trợ 100% |  |  | 👉 "Nếu anh/chị còn gặp vấn đề gì khác, vui lòng báo lại giúp em nhé. Cảm ơn anh/chị đã kiên nhẫn và tin tưởng TingTong ạ!"
[5 empty] | khách hàng gặp vấn đề về hóa đơn tiền nhà ( TH kh thắc mắc số điện/nước quá nhiều so với bt thì báo kỹ thuât qua kiểm tra công tơ Chốt điện nc từ 24-25 hàng tháng ) |  |  | Dạ, hệ thống căn hộ TingTong xin nghe / Trước tiên anh/chị cho em xin tên để tiện giao tiếp, hiên tại mình đang ở số phòng và số tòa bao nhiêu TingTong vậy ạ | B1: Xác nhận lại thông tin kh gồm tên, số phòng, số tòa
[8 empty] | Anh/chị cần em hỗ trợ vấn đề gì ạ? | B2: lắng nghe phản ánh của kh |  |  | Ghi chú quan trọng cho tổng đài viên:
[8 empty] | Xin lỗi anh/chị về sự bất tiện này | B3: Xin lỗi kh vì những trải nghiệm không tốt
[8 empty] | Dạ hiện tại mình đang thấy hóa đơn điện nước không khớp với số trên công tơ đúng không ạ ? | B4: nhắc lại vđ của kh để đảm bảo hiểu ý kh |  |  | ✔ Luôn giữ giọng điệu bình tĩnh, chuyên nghiệp, tránh làm khách hoảng loạn.
[8 empty] | Một lát nữa e kết bạn qua zalo sau đó mình gửi giúp e hình ảnh công tơ điện/nước nhé ạ | B5: yêu cầu kh gửi số điện, nc thực tế ( nếu bị sai số điện, nước ) |  |  | ✔ Không hứa hẹn thời gian cứu hộ nếu chưa có thông tin chắc chắn.
[9 empty] | B6: Xác nhận lại thông tin của kh : Itro, hợp đồng, quy trình |  |  | ✔ Theo dõi đến khi khách hàng hoàn toàn thoát khỏi thang máy.
[8 empty] | Ngoài ra mình còn cần em hỗ trợ gì khác không ạ? | B7: Hỏi lại xem kh còn cần hỗ trợ thông tin gì ko |  |  | ✔ Sau sự cố, báo cáo lại với bộ phận kỹ thuật để kiểm tra và bảo trì ngay.
[8 empty] | Trường hợp của anh/chị em đã ghi nhận lại thông tin và chuyển cho bộ phận kế toán để hỗ trợ mình trong vòng 24h | B8: Thông báo kh thời gian xử lý và phản hồi đến kh ( 24h)
[8 empty] | Nếu sau 24h không có ai liên hệ hỗ trợ anh/chị check cam, vui lòng liên hệ lên tổng đài. “Cảm ơn anh/chị đã liên hệ TingTong. Chúc anh/chị một ngày tốt lành!” | B9: Nhâp quy trình xử lý trên base bàn giao cho bộ phận kế toán tiếp nhận hỗ trợ kh, đảm bảo kh được hô trợ 100%
|  |  |  | Các quy trình liên quan đến hợp đồng | gia hạn hợp đồng |  |  | Dạ, hệ thống căn hộ TingTong xin nghe / Trước tiên anh/chị cho em xin tên để tiện giao tiếp, hiên tại mình đang ở số phòng và số tòa bao nhiêu TingTong vậy ạ | B1: Xác nhận lại thông tin kh gồm tên, số phòng, số tòa
[8 empty] | TH1 Hợp đồng tự động gia hạn sau khi kết thúc hợp đồng trong TH kh không thông báo trả phòng trước đó : Em kiểm tra thì thấy hợp đồng của mình sẽ được tự động gia hạn thêm tối thiểu là 6 tháng theo giá cũ, nếu anh/chị muốn gia hạn thời gian ngắn hơn bên e cần tạo đề xuất và trong khoảng 48h sẽ có phản hồi / TH2 kh liên hê lên gia hạn : Dạ hiện tại giá phòng có thay đổi theo từng thời điểm, hiện tại e kiểm tra trên hê thống thì thấy giá phòng không thay đổi so với giá cũ ( nếu có thay đổi so với mức giá cũ thì cần báo QLTN tạo đề xuất hỗ trợ giá phòng cho kh) | B2: Kiểm tra lại hợp đồng của kh ( thời hạn, giá phòng,...)
B3: :trao đổi, tư vấn cho kh về thời hạn mới, giá phòng, các chi phí phát sinh khi kh ký hợp đồng gia hạn ( 48h)
[8 empty] | Trường hợp của anh/chị em đã ghi nhận lại thông tin và chuyển cho QLTN để hỗ trợ mình trong vòng 48h | B4: Đợi kh phản hồi và xác nhân phương án
[8 empty] | Nếu sau 24h không có ai liên hệ hỗ trợ anh/chị check cam, vui lòng liên hệ lên tổng đài. “Cảm ơn anh/chị đã liên hệ TingTong. Chúc anh/chị một ngày tốt lành!” | B5: tạo quy trình trên base và giao cho QLTN nắm bắt thông tin hô trợ kh, đảm bảo kh được hỗ trợ 100%
[5 empty] | chuyển phòng trong cùng hệ thống |  |  | Dạ, hệ thống căn hộ TingTong xin nghe / Trước tiên anh/chị cho em xin tên để tiện giao tiếp, hiên tại mình đang ở số phòng và số tòa bao nhiêu TingTong vậy ạ | B1: Xác nhận lại thông tin kh gồm tên, số phòng, số tòa
[8 empty] | dạ hợp đồng chuyển phòng sẽ có thời hạn trong 12 tháng. TH1 kh chuyển phòng ngang giá hoặc cao hơn : để chuyển phòng thì anh/chị cần thanh toán phí hồ sơ là 300k và nộp khoản cọc chênh lệch nếu có / TH2 kh chuyển sang phòng có giá thấp hơn : để chuyển phòng thì anh/chị cần thanh toán phí hồ sơ là 500k, ngoài ra sẽ không có khoản phát sinh thêm. | B2: Kiểm tra lại hợp đồng của kh ( thời hạn, giá phòng, ...)
B3: :trao đổi, tư vấn cho kh về thời hạn mới, giá phòng, các chi phí phát sinh khi kh ký hợp đồng chuyển
[8 empty] | Trường hợp của anh/chị em đã ghi nhận lại thông tin và chuyển cho QLTN để hỗ trợ mình trong vòng 48h | B4: Đợi kh phản hồi và xác nhân phương án
[8 empty] | Nếu sau 24h không có ai liên hệ hỗ trợ anh/chị check cam, vui lòng liên hệ lên tổng đài. “Cảm ơn anh/chị đã liên hệ TingTong. Chúc anh/chị một ngày tốt lành!” | B5: tạo quy trình trên base và giao cho QLTN hô trợ kh chuyển phòng, đảm bảo kh được hỗ trợ 100%
[5 empty] | nhượng hơp đồng cho bên thứ 3 ( KH nhượng lại số thời hạn còn lại cho bên t3, báo trc 1 ngày trc khi nhượng ) |  |  | Dạ, hệ thống căn hộ TingTong xin nghe / Trước tiên anh/chị cho em xin tên để tiện giao tiếp, hiên tại mình đang ở số phòng và số tòa bao nhiêu TingTong vậy ạ | B1: Xác nhận lại thông tin kh gồm tên, số phòng, số tòa
[8 empty] | Nếu sau 24h không có ai liên hệ hỗ trợ anh/chị check cam, vui lòng liên hệ lên tổng đài. “Cảm ơn anh/chị đã liên hệ TingTong. Chúc anh/chị một ngày tốt lành!” | B6: tạo quy trình trên base và giao cho QLTN hô trợ kh nhượng phòng, đảm bảo kh được hỗ trợ 100%
[8 empty] | TH1 kh ký hợp đồng trước 4/2023 : để nhượng lại phòng anh/ chị cần thanh toán phí hồ sơ nhượng là 100k / TH2 kh ký sau /2023 : để nhượng lại phòng anh/ chị cần thanh toán phí hồ sơ nhượng là 300k. Anh/chị à bên t3 có thể trao đổi cọc qua công ty, cọc sẽ được hoàn lại sau 7 ngày kể từ khi kh bàn giao và bên t3 hoàn thiện ký hợp đồng ( cần in stk kh), nếu anh/chị muốn tự trao đổi cọc, công ty sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về cọc với kh và bên t3 | B2: Kiểm tra lại hợp đồng của kh ( thời hạn, giá phòng,...)
B3: :trao đổi, tư vấn cho kh về thời hạn mới, giá phòng, các chi phí phát sinh ( phí nhượng) khi nhượng hợp đồng cho bên t3
[8 empty] | Trường hợp của anh/chị em đã ghi nhận lại thông tin và chuyển cho QLTN để hỗ trợ mình trong vòng 48h | B4: Đợi kh phản hồi và xác nhân phương án
[8 empty] | Anh/ chi cung cấp giúp em thông tin của bên thứ 3 như ngày chuyển đến, họ và tên, sđt | B5: Xin thông tin chi tiết : ngày bên t3 chuyển tới, họ và tên, sđt

## DanhSachDT (hidden)
STT | Hạng mục | Khu vực HN1 |  | Khu vực HN2 |  | Khu vực HN3 |  | Khu vực HN4
|  | Tên | SDT | Tên | SDT | Tên | SDT | Tên | SDT
Thông cống
Điện lạnh:
Sửa khoá
Sửa nước
Sửa sự cố gấp đêm
Vận chuyển xe Ba Gác
Vệ sinh

## Báo giá _Công vât tư (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TINGTONG
Địa chỉ: Số 5, Ngõ 59, Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
SĐT: …........................hotline…............................
MST: 0109748925
BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA
Ngày: | 2024-10-25
Kính gửi | Quý Khách hàng |  |  | Báo giá lần thứ: 1
Lời đầu tiên, xin trân trọng Biết ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ tại TingTong. TingTong xin gửi đến Quý khách hàng báo giá dịch vụ sửa chữa vận hành với chi tiết như sau:
STT | Đèn | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Vị trí
1 | Âm trần 9w phi 90 Rạng Đông | Cái | 1 | 86000 | Trong phòng / Tòa nhà
2 | Âm trần 12w phi 110 Rạng Đông | Cái | 1 | 106000 | Trong phòng / Tòa nhà
3 | Ốp nổi tròn 12W ( Tròn/Vuông) Rạng Đông | Cái | 1 | 127000 | Trong phòng / Tòa nhà
4 | Ốp nổi tròn 18W ( Tròn/Vuông) Rạng Đông | Cái | 1 | 173000 | Trong phòng / Tòa nhà
5 | Ốp nổi tròn 24W ( Tròn/Vuông) Rạng Đông | Cái | 1 | 219000 | Trong phòng / Tòa nhà
6 | Tuýp bán nguyệt 60w (1,2m) Rạng Đông | Cái | 1 | 196000 | Trong phòng / Tòa nhà
7 | Tuýp bán nguyệt 20w (0.6m) Rạng Đông | Cái | 1 | 109000 | Trong phòng / Tòa nhà
8 | Búp trụ 5W | Cái | 1 | 40000 | Trong phòng / Tòa nhà
9 | Búp trụ 10W | Cái | 1 | 55000 | Trong phòng / Tòa nhà
10 | Búp trụ 20W | Cái | 1 | 75000 | Trong phòng / Tòa nhà
11 | Búp trụ 30W | Cái | 1 | 109000 | Trong phòng / Tòa nhà
12 | Búp trụ 40W | Cái | 1 | 138000 | Trong phòng / Tòa nhà
13 | Búp trụ 50W | Cái | 1 | 196000 | Trong phòng / Tòa nhà
14 | Cảm ứng âm trần 9W phi 90 ACA | Cái | 1 | 121000 | Trong phòng / Tòa nhà
15 | Cảm ứng âm trần 12W phi 110 ACA | Cái | 1 | 138000 | Trong phòng / Tòa nhà
16 | Cảm ứng ốp trần 18W Rạng Đông | Cái | 1 | 247000 | Trong phòng / Tòa nhà
II | Ổ Điện / Công Tắc
1 | Mặt 1/2/3 thiết bị Sino | Cái | 1 | 10000 | Trong phòng / Tòa nhà
2 | Hạt ổ cắm Sino | Cái | 1 | 17000 | Trong phòng / Tòa nhà
3 | Hạt công tắc Sino | Cái | 1 | 10000 | Trong phòng / Tòa nhà
4 | Hạt công tắc 2 chiều Sino | Cái | 1 | 20000 | Trong phòng / Tòa nhà
5 | Hạt đôi 3 chấu Sino | Cái | 1 | 43000 | Trong phòng / Tòa nhà
6 | Công tắc nóng lạnh 20A Sino | Cái | 1 | 58000 | Trong phòng
7 | Hạt mạng | Cái | 1 | 5000 | Trong phòng / Tòa nhà
III | QUẠT THÔNG GIÓ
1 | Quạt thông gió gắn trần lỗ khoét 150 | Cái | 1 | 121000 | Trong phòng
2 | Quạt thông gió gắn trần lỗ khoét 200 | Cái | 1 | 196000 | Trong phòng
3 | Quạt hút trần khoét lỗ 150 hút thẳng | Cái | 1 | 311000 | Trong phòng
4 | Quạt hút trần khoét lỗ 200 hút thẳng | Cái | 1 | 339000 | Trong phòng
5 | Quạt hút trần khoét lỗ 150 hút ngang | Cái | 1 | 339000 | Trong phòng
6 | Quạt hút trần khoét lỗ 200 hút ngang | Cái | 1 | 403000 | Trong phòng
III | APTOMAT MCB
1 | APTOMAT 1 PHA 10A Sino | Cái | 1 | 49000 | Trong phòng / Tòa nhà
2 | APTOMAT 1 PHA 16A Sino | Cái | 1 | 49000 | Trong phòng / Tòa nhà
3 | APTOMAT 1 PHA 20A Sino | Cái | 1 | 49000 | Trong phòng / Tòa nhà
4 | APTOMAT 1 PHA 25A Sino | Cái | 1 | 49000 | Trong phòng / Tòa nhà
5 | APTOMAT 1 PHA 32A Sino | Cái | 1 | 49000 | Trong phòng / Tòa nhà
6 | APTOMAT 1 PHA 40A Sino | Cái | 1 | 49000 | Trong phòng / Tòa nhà
7 | APTOMAT 1 PHA 50A Sino | Cái | 1 | 58000 | Trong phòng / Tòa nhà
8 | APTOMAT 1 PHA 63A Sino | Cái | 1 | 58000 | Trong phòng / Tòa nhà
9 | APTOMAT 2 PHA 16A Sino | Cái | 1 | 106000 | Trong phòng / Tòa nhà
10 | APTOMAT 2 PHA 20A Sino | Cái | 1 | 106000 | Trong phòng / Tòa nhà
11 | APTOMAT 2 PHA 25A Sino | Cái | 1 | 106000 | Trong phòng / Tòa nhà
12 | APTOMAT 2 PHA 32A Sino | Cái | 1 | 106000 | Trong phòng / Tòa nhà
13 | APTOMAT 2 PHA 40A Sino | Cái | 1 | 106000 | Trong phòng / Tòa nhà
14 | APTOMAT 2 PHA 50A Sino | Cái | 1 | 126000 | Trong phòng / Tòa nhà
15 | APTOMAT 2 PHA 63A Sino | Cái | 1 | 126000 | Trong phòng / Tòa nhà
16 | APTOMAT RCBO 2 PHA 16A Sino | Cái | 1 | 336000 | Trong phòng / Tòa nhà
17 | APTOMAT RCBO 2 PHA 20A Sino | Cái | 1 | 336000 | Trong phòng / Tòa nhà
18 | APTOMAT RCBO 2 PHA 25A Sino | Cái | 1 | 336000 | Trong phòng / Tòa nhà
19 | APTOMAT RCBO 2 PHA 32A Sino | Cái | 1 | 348000 | Trong phòng / Tòa nhà
20 | APTOMAT RCBO 2 PHA 40A Sino | Cái | 1 | 348000 | Trong phòng / Tòa nhà
21 | APTOMAT RCBO 2 PHA 50A Sino | Cái | 1 | 492000 | Trong phòng / Tòa nhà
22 | APTOMAT RCBO 2 PHA 63A Sino | Cái | 1 | 492000 | Trong phòng / Tòa nhà
23 | APTOMAT 3 PHA 63A Sino | Cái | 1 | 204000 | Trong phòng / Tòa nhà
24 | APTOMAT 3 PHA 100A Sino | Cái | 1 | 384000 | Trong phòng / Tòa nhà
IV | Đồng Hồ Công Tơ Điện
1 | Công tơ điện tử 1P-HM-663-5(60)A Hồng Minh | Cái | 1 | 145000 | Tòa nhà
2 | Công tơ điện tử LCD 1P-HM-666-5(40)A Hồng Minh | Cái | 1 | 155000 | Tòa nhà
3 | Công tơ điện tử Analog 1P-HM-666-5(40)A Hồng Minh | Cái | 1 | 145000 | Tòa nhà
V | Dây điện Trần Phú
1 | Dây điện 2x0,75 | m | 1 | 11000 | Trong phòng / Tòa nhà
2 | Dây điện 2x1,0 | m | 1 | 14000 | Trong phòng / Tòa nhà
3 | Dây điện 2x1,5 | m | 1 | 19000 | Trong phòng / Tòa nhà
4 | Dây điện 2x2,5 | m | 1 | 32000 | Trong phòng / Tòa nhà
5 | Dây điện 2x4,0 | m | 1 | 48000 | Trong phòng / Tòa nhà
6 | Dây điện 2x6,0 | m | 1 | 70000 | Trong phòng / Tòa nhà
7 | Dây điện 1x0,75 | m | 1 | 6000 | Trong phòng / Tòa nhà
8 | Dây điện 1x1,0 | m | 1 | 9000 | Trong phòng / Tòa nhà
9 | Dây điện 1x1,5 | m | 1 | 15000 | Trong phòng / Tòa nhà
10 | Dây điện 1x2,5 | m | 1 | 23000 | Trong phòng / Tòa nhà
11 | Dây điện 1x4,0 | m | 1 | 34000 | Trong phòng / Tòa nhà
12 | Dây điện 1x6,0 | m | 1 | 60000 | Trong phòng / Tòa nhà
VI | Thiết bị nước
1 | Củ Sen | Cái | 1 | 300000 | Trong phòng
2 | Vòi nước lavabo | Cái | 1 | 300000 | Trong phòng
3 | Vòi nước lavabo kèm sen tắm | Cái | 1 | 350000 | Trong phòng
4 | Dây cấp 40cm | Cái | 1 | 23000 | Trong phòng
5 | Dây cấp 60cm | Cái | 1 | 50000 | Trong phòng
6 | Vòi gạt | Cái | 1 | 60000 | Trong phòng / Tòa nhà
7 | Xả nước bồn cầu | Cái | 1 | 135000 | Trong phòng / Tòa nhà
8 | Thoát xi phông lavabo | Cái | 1 | 90000 | Trong phòng
9 | Dây xịt WC | Cái | 1 | 60000 | Trong phòng
10 | Đầu xịt WC | Cái | 1 | 40000 | Trong phòng
11 | Băng dính điện | cuộn | 1 | 7000 | Trong phòng / Tòa nhà
12 | Nở thạch cao | Cái | 1 | 5000 | Trong phòng / Tòa nhà
13 | Vít dù | gói | 1 | 90000 | Trong phòng / Tòa nhà
14 | Vít đen thạch cao 2 cm | gói | 1 | 60000 | Trong phòng / Tòa nhà
15 | Băng tan | cuộn | 1 | 3000 | Trong phòng / Tòa nhà
16 | Dây sen | Cái | 1 | 50000 | Trong phòng / Tòa nhà
17 | Bát sen | Cái | 1 | 65000 | Trong phòng / Tòa nhà
18 | Lõi khóa | Cái | 1 | 180000 | Trong phòng / Tòa nhà
19 | Băng dính xốp | cuộn | 1 | 7000 | Trong phòng / Tòa nhà
20 | Vòi chậu rửa | Cái | 1 | 150000 | Trong phòng / Tòa nhà
21 | Xi măng trắng | kg | 1 | 15000 | Trong phòng / Tòa nhà
22 | Cài sen | Cái | 1 | 20000 | Trong phòng / Tòa nhà
23 | Cài xịt | Cái | 1 | 15000 | Trong phòng / Tòa nhà
24 | Xilicon A500 | lọ | 1 | 60000 | Trong phòng / Tòa nhà
25 | Dây thoát máy giặt | Cái | 1 | 20000 | Trong phòng / Tòa nhà
26 | Xi phông đơn bồn rửa bát | Cái | 1 | 90000 | Trong phòng / Tòa nhà
27 | Vòi chậu rửa cắm tường | Cái | 1 | 220000 | Trong phòng / Tòa nhà
28 | Thoát sàn ngăn mùi phi 75 | Cái | 1 | 80000 | Trong phòng / Tòa nhà
29 | Thoát sàn ngăn mùi phi 90 | Cái | 1 | 100000 | Trong phòng / Tòa nhà
30 | Van khóa nước 25 PPR | Cái | 1 | 120000 | Trong phòng / Tòa nhà
31 | Van khóa nước 20 PPR | Cái | 1 | 110000 | Trong phòng / Tòa nhà
32 | Dây cấp 1 đầu | Cái | 1 | 55000 | Trong phòng / Tòa nhà
33 | Nguồn 12V-10A | Cái | 1 | 150000 | Trong phòng / Tòa nhà
34 | Bơm tăng áp mini | Cái | 1 | 680000 | Trong phòng / Tòa nhà
35 | Cây sen đứng nóng lạnh | Cái | 1 | 1100000 | Trong phòng / Tòa nhà
36 | Bình nóng lạnh 15 L SH vuông | Cái | 1 | 1700000 | Trong phòng / Tòa nhà
VII | Sơn
1 | Sơn nội thất Nippon VATEX 4.8 Lít | thùng | 1 | 350000 | Trong phòng / Tòa nhà
2 | Sơn nội thất Nippon VATEX 17 Lít | thùng | 1 | 1100000 | Trong phòng / Tòa nhà
3 | Sơn nội thất Nippon MATEX 5 Lít | thùng | 1 | 500000 | Trong phòng / Tòa nhà
4 | Sơn nội thất Nippon MATEX 18Lít | thùng | 1 | 1400000 | Trong phòng / Tòa nhà
VIII | Bình Nóng Lạnh
1 | Thanh magie chống cặn bình nóng lạnh chân 4-5-6 | Cái | 1 | 25000 | Trong phòng
2 | Rowle bảo vệ Bình Nóng Lạnh Ariston (Có phao cảm biến) | Bộ | 1 | 150000 | Trong phòng
3 | Dây chống giật bình nóng lạnh | Cái | 1 | 110000 | Trong phòng
4 | Thanh Đốt Đồng Bình Nóng Lạnh dưới 30L | Cái | 1 | 250000 | Trong phòng
5 | Thanh Đốt Đồng Bình Nóng Lạnh 30L-50L | Cái | 1 | 300000 | Trong phòng
6 | Thanh Đốt Đồng Bình Nóng Lạnh trên 50L | Cái | 1 | 360000 | Trong phòng
IX | Bơm Nước Tòa Nhà
1 | Phao nước cơ đồng | Cái | 1 | 60000 | Tòa nhà
2 | Phao nước điện | Cái | 1 | 65000 | Tòa nhà
3 | Đồng hồ nước Hataco | Cái | 1 | 150000 | Tòa nhà
4 | Bộ Rowle Chống cạn bảo vệ cho bơm ( ECOpump ES - 2.2) 2.2KW | Bộ | 1 | 420000 | Tòa nhà
5 | Rowle máy bơm tăng áp | Cái | 1 | 62000 | Tòa nhà
6 | Thanh Đốt Đồng Bình Nóng Lạnh trên 50L | Cái | 1 | 360000 | Trong phòng
7 | Điều khiển điều hòa ĐN | Cái | 1 | 100000 | Trong phòng
STT | Nội dung Công thay thế , sửa chữa ( chưa có chi phí vật tư ) |  |  | (8h30-18h00) | (18h00-22h00)
1 | Thay vòi hoa sen | lần | 1 | 100000 | 110000
2 | Thay dây cấp bồn cầu | lần | 1 | 100000 | 110000
3 | Thay dây cấp xịt bồn cầu | lần | 1 | 100000 | 110000
4 | Thay dây cấp nóng lạnh | lần | 1 | 100000 | 110000
5 | Thay bộ trộn sen | lần | 1 | 150000 | 170000
6 | Thay vòi xả nước | lần | 1 | 100000 | 110000
7 | Thay vòi chậu rửa bát | lần | 1 | 150000 | 170000
8 | Sửa chữa/ thay thế thoát chậu rửa bát | lần | 1 | 150000 | 170000
9 | Thay đèn chiếu sáng | lần | 1 | 100000 | 110000
10 | Thay ổ điện, công tắc, dây chống giật bình nóng lạnh | lần | 1 | 100000 | 110000
11 | Thay quạt hút mùi/thông gió | lần | 1 | 100000 | 110000
12 | Thay attomat | lần | 1 | 100000 | 110000
13 | Thay khóa cửa | lần | 1 | 100000 | 110000
14 | Công kiểm tra, sửa chữa bình nóng lạnh | lần | 1 | 100000 | 110000
15 | Kiểm tra sửa chữa bếp từ | lần | 1 | 100000 | 110000
16 | Kiểm tra sửa chữa điều hòa cơ bản | lần | 1 | 100000 | 110000
17 | Vệ sinh Điều Hòa | lần | 1 | 200000 | 220000
18 | Nạp gas điều hòa | lần | 1 | 300000 | 330000
19 | Kiểm tra tủ lạnh | lần | 1 | 150000 | 170000
20 | Kiểm tra máy giặt | lần | 1 | 150000 | 170000
21 | Thông tắc bồn cầu/ chậu rửa/ thoát sàn cơ bản | lần | 1 | 150000 | 170000
22 | Bắn keo các vị trí trong phòng | lần | 1 | 100000 | 110000
23 | Công sơn phòng | lần | 1 | 10,000/m2 | 15,000/m2
24 | Công lắp máy giặt | lần | 1 | 100000 | 110000
25 | Công sửa cửa | lần | 1 | 100000 | 110000
26 | Vệ sinh máy giặt cửa trên gói cơ bản | lần | 1 | 200000 | 220000
27 | Vệ sinh máy giặt cửa dưới gói cơ bản | lần | 1 | 300000 | 330000
(Đơn giá chưa bao gồm VAT)
Khung giờ
- Giờ Hành Chính : 8h30 - 18h00
- Ngoài giờ Hành Chính : 6h00 - 8h30 và 18h00 - 22h00
I. Điều khoản bảo hành
1. Phạm vi bảo hành
- Bảo hành áp dụng cho các vật tư thay thế được cung cấp và lắp đặt bởi đội kỹ thuật của Công ty TingTong.
- Vật tư thay thế phải còn nguyên trạng, không bị hỏng hóc do tác động bên ngoài hoặc do sử dụng sai quy cách.
2. Thời gian bảo hành
- Thời gian bảo hành cho từng loại vật tư thay thế sẽ phụ thuộc vào chính sách của nhà sản xuất và được công ty thông báo cụ thể cho khách hàng tại thời điểm lắp đặt.
- Thời gian bảo hành tối thiểu: 1 tháng kể từ ngày lắp đặt.
3. Điều kiện bảo hành
- Vật tư phải được lắp đặt và bảo trì đúng cách, không có dấu hiệu bị can thiệp hoặc sửa chữa bởi bên thứ ba.
- Bảo hành chỉ áp dụng trong trường hợp lỗi thuộc về kỹ thuật của sản phẩm hoặc lỗi trong quá trình lắp đặt của đội ngũ kỹ thuật TingTong.
4. Các trường hợp không được bảo hành
- Lỗi do sử dụng sai cách hoặc không tuân thủ hướng dẫn sử dụng
- Thiệt hại do tai nạn, tác động từ bên ngoài, hoặc điều kiện môi trường khắc nghiệt (mưa, bão, ngập nước...).
- Vật tư hỏng hóc do sử dụng quá tải hoặc vượt mức cho phép của nhà sản xuất.
- Các hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng (như pin, bóng đèn...).
5. Quy trình bảo hành
- Khi có vấn đề phát sinh, khách hàng cần thông báo ngay cho đội ngũ kỹ thuật của công ty để được hỗ trợ.
- Đội ngũ kỹ thuật sẽ kiểm tra và xác định tình trạng của vật tư. Nếu đủ điều kiện bảo hành, công ty sẽ tiến hành sửa chữa hoặc thay thế miễn phí.
- Nếu vật tư không đủ điều kiện bảo hành, khách hàng sẽ được báo trước về các chi phí phát sinh nếu có.
6. Trách nhiệm của khách hàng
- Khách hàng cần bảo quản và sử dụng vật tư theo hướng dẫn để đảm bảo hiệu quả và độ bền của sản phẩm.
- Đối với những trường hợp không thuộc phạm vi bảo hành, khách hàng có trách nhiệm thanh toán chi phí sửa chữa hoặc thay thế.
II. Quy trình thanh toán
BƯỚC 1: | Khách hàng tạo sự cố.
BƯỚC 2: | TingTong tiếp nhận thông tin và xử lý sự cố
BƯỚC 3: | Khách hàng nghiệm thu theo thực tế
1. Nếu sự cố được xử lý trong giờ hành chính, KH thanh toán gồm:
- Chi phí vật tư
- Chi phí nhân công trong giờ HC
2. Nếu sự cố xử lý ngoài giờ hành chính, , KH thanh toán gồm:
- Chi phí vật tư
- Chi phí nhân công ngoài giờ HC
BƯỚC 4: | Khách hàng thanh toán phí dịch vụ theo bản nghiệm thu
- 100% thanh toán bằng chuyển khoản
- Nội dung chuyển khoản theo cú pháp. VD: "TT139 P201 TTCP sửa bóng đèn"
STK nhận tiền: 8893696910 - BIDV - VŨ THỊ NHƯ

## Phân loại sự cố (hidden)
Quy hoạch phân loại sự cố nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hành
I |  | LOẠI CÔNG VIÊC
Trang thái App
STT |  | Hạng mục | Định nghĩa |  | Phụ trách | Thời gian tạo | Thời gian liên hệ KH | Có mặt xử lý | Thời gian xử lý xong | Tính từ thời gian APP có sự cố
T
1 | Gấp | Hỏi lại: + Đồng hồ trong phòng nước theo đầu người bục đường dây, giò rỉ + Bảo trì, hay quy định hợp đồng + Xem lại lỗ như nào để đầu tư lắp đồng hồ | Mất điện, mất nước, bể phốt tràn nhiều hôi nặng trong phòng và toà nhà | Gấp | KT |  | < 15p | < 1 giờ | 2 giờ
|  | Tỷ lệ trễ hạn công việc ảnh hưởng và có theo chính sách lương thưởng | Cổng vân tay hỏng khoá, mất điện không mở đóng được |  | KT |  | < 15p | < 1 giờ | 2 giờ
2 |  |  | Cháy nổ |  | KT |  | < 15p | < 15p | 2 giờ
|  |  | Wifi, mạng |  | KT |  | < 15p | < 1 giờ | 2 giờ
3 |  |  | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước |  | KT |  | < 5p | < 1 giờ | 2 giờ
|  |  | Kẹt thang máy |  | KT |  | < 5p | < 1 giờ | 2 giờ
4 |  |  | Người tự tử, đánh nhau…. |  | NVKD |  | < 5p | < 15p | 2 giờ
|  |  | Toà vệ sinh bẩn nặng: Tràn bể phốt, chất thải chó mèo, khách hàng phản ánh.... |  | CSTN |  | < 1 giờ | < 1 giờ | 2 giờ
|  |  | Cắt mạng điện nước do quên thanh toán |  | Kế toán |  |  |  | < 15p
5 | Bình thường | Sửa chữa thiết bị trong phòng | Là các sự cố liên quan đến các thiết bị có ở trong phòng khách hàng |  | KT |  | Trong ngày trước 18h00 |  | < 48h
6 |  | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Chỉ số sai lệch lớn so với mức tiêu thụ thực tế. |  | KT
7 |  |  | Đồng hồ không ghi nhận hoặc không nhảy số dù có sử dụng. |  | KT
8 |  |  | Đồng hồ chạy quá nhanh làm hóa đơn tăng đột biến mà không có lý do hợp lý. |  | KT
9 |  |  | Hiển thị lỗi hoặc có dấu hiệu cháy nổ từ thiết bị. |  | KT
10 |  | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Là các sự cố liên quan đến hệ thống chung cuả tòa nhà phát sinh ngoài hạng mục công việc bảo trì |  | KT
12 |  | Bảo trì | Là các công việc nằm trong hạng mục bảo trì |  | KT
13 |  | Thấm dột | Gây lụt, ảnh hưởng đời sống KH không ở được do ướt đồ, sập trần, bụi…. |  | KT |  |  |  | < 24h
|  | Mất đồ check camera |  |  | CS |  |  |  | < 24h
|  | Làm vân tay, thêm người |  |  | NVKD |  |  |  | < 24h
|  | Khiếu nại |  |  | CS |  |  |  | < 24h
|  | Hoá đơn | Sai sót hoá đơn, công nợ Khách hàng |  | Kế toán |  |  |  | < 24h
|  | Hỏng thiết bị trong phòng | Hỏng thiết bị tuy nhiên KH vẫn có thiết bị thay thế dùng được |  | KT
Gia hạn Hợp đồng
Chuyển nhượng
| Thấp | Kết cấu tòa nhà | Là các sự cố liên quan đến kết cấu cửa tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm |  | KT
14 |  | Thấm dột | Tường, trần, thấm dột nhẹ chưa ảnh hưởng đời sống của KH nhiều, vẫn che chắn ở được |  | KT |  | Trong ngày trước 18h00 |  | 7-15 ngày
15 |  | Hỏng thiết bị trong phòng | Hỏng thiết bị tuy nhiên KH vẫn có thiết bị thay thế dùng được |  | KT
Lưu ý: Việc phân loại chính xác và tuân thủ thời gian xử lý tiêu chuẩn là rất quan trọng trong việc duy trì chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn, sự hài lòng của cư dân. Tiếp nhận :

## PL sự cố CN
Quy hoạch phân loại sự cố nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hành
I |  |  | LOẠI CÔNG VIÊC
Trang thái App
STT | Gấp level | Chọn những tòa được ưu tiên noti | Nhóm công việc | Loại CV mới | Tên loại công việc cũ trên app | Phụ trách | Thời gian tạo | Thời gian liên hệ KH | Có mặt xử lý | Thời gian xử lý xong | Tính từ thời gian APP có sự cố
1 | Gấp |  | Gấp điện nước | Mất điện,, | Điện | Kỹ thuật | T | T+15 phút | T+15 phút + 45 phút | T+15 phút + 45 phút + 60 phút |  | Hỏi lại: + Đồng hồ trong phòng nước theo đầu người bục đường dây, giò rỉ + Bảo trì, hay quy định hợp đồng + Xem lại lỗ như nào để đầu tư lắp đồng hồ
|  |  |  | Mất nước | Nước | Kỹ thuật | T | T+15 phút | T+15 phút + 45 phút | T+15 phút + 45 phút + 60 phút
|  |  |  | Bể phốt tràn nhiều hôi nặng trong phòng và toà nhà | Kết cấu tòa nhà | Kỹ thuật | T | T+15 phút | T+15 phút + 45 phút | T+15 phút + 45 phút + 60 phút
2 |  |  | Gấp nguy hiểm | Cổng vân tay hỏng khoá, mất điện không mở đóng được | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Kỹ thuật | T | T+15 phút | T+15 phút + 45 phút | T+15 phút + 45 phút + 60 phút |  | Tỷ lệ trễ hạn công việc ảnh hưởng và có theo chính sách lương thưởng
|  |  |  | Cháy nổ | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Kỹ thuật | T | T+5 phút | T + 5 phút + 10 phút | T + 5 phút + 10 phút + 105 phút
|  |  |  | Mưa dột tràn nước nhiều, sập mái, vỡ đường ống nước | Kết cấu tòa nhà | Kỹ thuật | T | T+5 phút | T+15 phút + 45 phút | T+15 phút + 45 phút + 60 phút
|  |  |  | Kẹt thang máy | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Kỹ thuật | T | T+5 phút | T+15 phút + 15 phút | T+15 phút + 15 phút + 60 phút
|  |  |  | Người tự tử, đánh nhau…. | Hỗ Trợ KH | NVKD | T | T+5 phút | T + 5 phút + 10 phút | T + 5 phút + 10 phút + 75 phút
|  |  |  | Toà vệ sinh bẩn nặng: Tràn bể phốt, chất thải chó mèo, khách hàng phản ánh.... | Vệ Sinh | CSTN | T | T+ 5 phút | T+15 phút + 15 phút | T+15 phút + 15 phút + 60 phút
|  |  |  | Cắt mạng điện nước do quên thanh toán | Hóa Đơn | Kế toán | T | T+5 phút | T + 5 phút + 10 phút | T+ 5 phút + 10 phút + 15 phút
3 | Bình thường |  | Sự cố kỹ thuật | Sửa chữa thiết bị trong phòng KH ở | Sửa chữa thiết bị trong phòng | Kỹ thuật | T |  |  | T + 48 giờ |  | Giờ bình thường, không phải giờ làm việc (tính cả cuối tuần) | Đến 18h là deadline là thời gian liên hệ khách hàng , + 24h (tức là T+24h) là có mặt xử lý, + 48h (tức là T+48h) xử lý xong
|  |  |  | Sửa chữa thiết bị trong phòng trống , phòng mẫu | Sửa chữa thiết bị trong phòng | Kỹ thuật | T |  |  | T + 48 giờ
|  |  |  | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Kiểm tra đồng hồ điện nước | Kỹ thuật | T |  |  | T + 48 giờ |  |  | Ví dụ: task tạo lúc 18:01 thì thời gian liên hệ khách là trước 18:00 ngày hôm sau, và thời gian có mặt xử lý cũng là T+24, xử lý xong là T+48
|  |  |  | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Sửa chữa thiết bị tòa nhà | Kỹ thuật | T |  |  | T + 48 giờ
|  |  |  | Chốt điện nước | Chốt điện nước | Kỹ thuật | T |  |  | T + 48 giờ
|  |  |  | Bảo trì | Bảo trì | Kỹ thuật | T |  |  | T + 48 giờ
|  |  |  | Thấm dột | Kết cấu tòa nhà | Kỹ thuật | T |  |  | T + 24 giờ
4 |  |  | Khiếu nại, hỗ trợ check cam, Mạng wifi | Check camera | Check Cam | CS | T |  |  | T + 24 giờ
|  |  |  | Wifi, mạng | Mạng | CS | T |  |  | T + 24 giờ
|  |  |  | Khiếu nại | Khiếu nại | CS | T |  |  | T + 24 giờ
5 |  |  | Hoá đơn | Sai hoá đơn | Hóa Đơn | Kế toán | T |  |  | T + 24 giờ
|  |  |  | Thắc mắc hóa đơn | Hóa Đơn | Kế toán | T |  |  | T + 24 giờ
|  |  |  | Trả Cọc | Trả Cọc | Kế toán | T |  |  | T + 24 giờ
|  |  |  | Sửa hóa đơn | Hóa Đơn | Kế toán | T |  |  | T + 24 giờ
6 |  |  | Vệ sinh | Vệ sinh phòng bỏ cọc | Vệ Sinh | Vệ sinh | T |  |  | T + 24 giờ
|  |  |  | Vệ sinh phòng trả cọc | Vệ Sinh | Vệ sinh | T |  |  | T + 24 giờ
|  |  |  | Vệ sinh lại khu vực tòa nhà | Vệ Sinh | Vệ sinh | T |  |  | T + 24 giờ
|  |  |  | Vệ sinh phòng dọn lại | Vệ Sinh | Vệ sinh | T |  |  | T + 24 giờ
7 |  |  | Sự cố hành chính | Gia hạn Hợp đồng | Gia hạn Hợp đồng | NVKD | T |  |  | T + 48 giờ
|  |  |  | Chuyển nhượng | Nhượng Phòng, Chuyển Phòng | NVKD | T |  |  | T + 48 giờ
|  |  |  | Thêm bớt người | Thêm bớt người | NVKD | T |  |  | T + 4 giờ
|  |  |  | An ninh trật tự | Mất trật tự tòa nhà | NVKD | T |  |  | T + 24 giờ
|  |  |  | Khiếu nại | Khiếu nại | NVKD | T |  |  | T + 48 giờ
|  |  |  | Thu hồi công nợ Hợp đồng mới | Thu hồi công nợ | NVKD | T |  |  | T + 12 giờ
|  |  |  | Thu hồi công nợ hàng tháng | Thu hồi công nợ | NVKD | T |  |  | T + 12 giờ
|  |  |  | Thu hồi vân tay | Thu hồi công nợ | NVKD | T |  |  | T + 12 giờ
|  |  |  | Nhận phòng | chưa có | NVKD | T |  |  | Ngày hẹn deadline cố định
8 | Thấp |  | Kết cấu toà nhà | Là các sự cố liên quan đến kết cấu cửa tòa nhà: nứt, lún, thấm ngấm | Kết cấu tòa nhà | Kỹ thuật | T |  |  | T + 7 ngày
|  |  |  | Tường, trần, thấm dột nhẹ chưa ảnh hưởng đời sống của KH nhiều, vẫn che chắn ở được | Kết cấu tòa nhà | Kỹ thuật
Lưu ý: Việc phân loại chính xác và tuân thủ thời gian xử lý tiêu chuẩn là rất quan trọng trong việc duy trì chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn, sự hài lòng của cư dân. Tiếp nhận :
|  |  |  | 92 |  | 95 | 98